# Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 29 мая 2020 г. |  | N | 147-р |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении ПСД по объекту «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево»

На основании положительных заключений ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 10.04.2020 № 52-1-1-3-011509-2020 по проектной документации и результатам инженерных изысканий и от 22 мая 2020 № 52-1-1-2-019255-2020 по проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости:

Утвердить проектно-сметную документацию по объекту «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево» со следующими техническими показателями:

Ливневая канализация

Общая протяженность сети ливневой

канализации из полиэтиленовых технических

труб ПЭ 100 SDR 17 315х15, 400х22,7,

500х29,7, 630х37,4 по ГОСТ 18599-2001;

из полипропиленовых труб «Прагма»

РRО 8 Ø300 мм, Ø400 мм, Ø500 мм, Ø600 мм

по ТУ 2248-001-96467180-2008;

из полипропиленовых труб «Прагма»

РRО 16 Ø600 мм по ТУ 2248-001-96467180-2008 		- 4458,60 м.

Колодцы канализационные из сборных

железобетонных элементов 						- 107 шт.

Дождеприемные колодцы Ø1000 мм 				- 71 шт.

Емкость стеклопластиковая W=15 м3 				- 1 шт.

Площадка очистных сооружений

Площадь земельного участка 					- 0,42 га

ЛОС (пескоотделитель, масло-бензоотделитель,

блок сорбционной очистки) марки «БИОГАРД»

(Q=15 л/с) 									- 1 шт.

КНС марки «БИОГАРД» (Q=15 л/с) с насосами

Wilo REXA HRO C08DA-415/EAD1X2-T0025-540-O 		- 1 шт.

Пескоотделители стеклопластиковые горизонтальные

«БИОГАРД» с насосами Wilo FA 08.52WR-T 17-4/8K 	- 2 шт.

Емкости стеклопластиковые усреднительные

«БИОГАРД» W=150 м3 каждая 					- 8 шт.

Блок УФО обеззараживания марки «БИОГАРД»

(Q=15 л/с) 									- 1 шт.

Колодец узла учета марки «БИОГАРД» 				- 1 шт.

Автомобильная дорога (подъезд к площадке очистных сооружений)

Протяженность 								- 0,26 км

Расчетная скорость 							- 15 км/ч

Количество полос движения 						- 1

Ширина полосы движения						- 2,75-4,0 м

Ширина обочины 							- 0,5-2,0 м

Сметная стоимость строительства:

Сметная стоимость в базисном уровне цен 2001 г. (на 01.01.2000)

- Строительно-монтажные работы 					- 12909,62 тыс. руб.

- Оборудование 								- 11251,19 тыс. руб.

- Прочие затраты 							- 1650,41 тыс. руб.

Всего: 									- 25811,22 тыс. руб.

в том числе:

- ПИР (без НДС) 								- 973,61 тыс. руб.

в текущем уровне цен 1 квартала 2020 г. (с НДС 20%)

- Строительно-монтажные работы 					- 126565,96 тыс. руб.

- Оборудование 								- 55625,90 тыс. руб.

- Прочие затраты 							- 9675,11 тыс. руб.

Всего: 									- 191866,97 тыс. руб.

в том числе:

- ПИР (без НДС) 								- 4050,00 тыс. руб.

- НДС 20%: 								- 31302,83 тыс. руб.

Глава местного самоуправления						С.А.Кучин

Сыров С.А.

Шанин Д.В.

Качанов А.Н.