- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 5 июля 2017 года |  | N | 674 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МП «Сатисское ЖКХ» Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2022 годы»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100, Устава Дивеевского муниципального района Нижегородской области, муниципальной программой «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденным постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 03.08.2015 N 722, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы: "Развитие, реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МП «Сатисское ЖКХ» Дивеевского муниципального района Нижегородской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному предприятию «Сатисское ЖКХ» разработать инвестиционную программу в соответствии с данным техническим заданием и  предоставить в администрацию Дивеевского муниципального района Нижегородской области для согласования до 14.07.2017.

3. Информационному сектору отдела по кадровой политике, делам архивов и информатизации администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области (Маков А.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя КУМИ Дивеевского муниципального района Нижегородской области А.В.Забродину.

Глава местного самоуправления						Д.В.Дрейбанд

Забродина А.В.

Чечеткин Е.Д.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 5 июля 2017 года N 674

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МП «Сатисское ЖКХ» Дивеевского муниципального района Нижегородской области

на 2018 – 2022 годы»

1. Разработчик технического задания: администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

2. Разработчик инвестиционной программы – МП «Сатисское ЖКХ» Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

3. Нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми разрабатываются инвестиционные программы:

3.1. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

3.2. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

3.3. приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

3.4. приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

3.5. генеральный план п. Сатис, утвержденный решением сельского совета Сатисского сельсовета Дивеевского района Нижегородской области от 14.08.2013 № 08;

3.6. программа «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства». утвержденная постановлением администрации Дивеевского муниципального района от 03.08.2015 N 722.

4. Цели инвестиционной программы:

4.1. реализация основных требований федеральных законов от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства». утвержденная постановлением администрации Дивеевского муниципального района от 03.08.2015 N 722;

4.2. обеспечение экологической безопасности систем теплоснабжения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;

4.3. обеспечение надежности работы систем теплоснабжения;

4.4. повышение технической оснащенности объектов по производству горячей воды и тепловой энергии;

4.5. усиление защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на производственных объектах ЖКХ;

4.6. обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности при производстве горячей воды и тепловой энергии.

5. Задачи инвестиционной программы:

5.1. улучшение экологической обстановки;

5.2. повышение надежности работы объектов теплоснабжения;

5.3. строительство новых объектов теплоснабжения: двух блочно-модульный котельных на 2 МВт, блочно-модульной котельной на 6 МВт;

5.4. повышение технической оснащенности, приобретение и внедрение новой аппаратуры и техники предприятиями ЖКХ;

5.5. реконструкция сетей теплоснабжения: не менее 0,5 км ежегодно на протяжении всего срока реализации программы;

5.6. повышение эффективности работы оборудования;

5.7. соответствие качества подготовки теплоносителя существующим стандартам;

5.8. снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

5.9. экономия электроэнергии.

6. Требования и условия, которые необходимо выполнить при разработке инвестиционной программы:

6.1. инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей;

6.2. выполнить анализ существующего состояния системы теплоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества предоставления услуг;

6.3. разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем теплоснабжения для нужд нового строительства, модернизацию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, улучшение экологической ситуации;

6.4. разработать план технических мероприятий по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в соответствии с разработанными Схемами теплоснабжения Сатисского поселения Дивеевского муниципального района на период с 2013 года до 2022 года;

6.5. определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы:

6.5.1. объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

6.5.2. в инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по источникам финансирования;

6.5.3. источник финансирования инвестиционной программы:

6.5.4. собственные средства предприятий ЖКХ, в том числе прибыль;

6.5.5. финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных программ;

6.5.6. прочие источники;

6.6. инвестиционная программа должна содержать план привлечения заемных средств, возврата заемных средств и платежей за их использование, процентную ставку за пользование привлеченными средствами;

6.7. обеспечить согласованность разрабатываемой программы с Генеральным планом развития п. Сатис, утвержденного решением сельского совета Сатисского сельсовета Дивеевского района Нижегородской области от 14.08.2013 № 08;

6.8. в инвестиционную программу необходимо включить мероприятия по повышению энергоэффективности;

6.9. инвестиционная программа должна содержать подробный расчет показателей экономической эффективности (сроки окупаемости, прогнозная величина тарифа на услуги) и оценку экономического эффекта от реализации каждого мероприятия инвестиционной программы в денежном и натуральном выражениях.

7. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы:

За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение следующих показателей – целевых индикаторов:

| N п/п | Показатели инвестиционной программы | Целевые индикаторы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значение до реализации инвестиционной программы | Значение после реализации инвестиционной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | 1. Аварийность объектов теплоснабжения (единиц ежегодно) | 3 | 0 |
|  |  | 2. Аварийность систем, ед./км теплоснабжения | 0,2 | 0,1 |
|  |  | 3. Гарантированное обеспечение температурного режима в теплосетях и объектах потребителей. |  |  |

8. Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы:

8.1. Разработать инвестиционную программу до 14.07.2017.

8.2. Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, реализуются в течение 2018 – 2022 годов.