Администрация Елизарьевского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта  2018 года                                                                                               № 17

Об утверждении  схемы теплоснабжения Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2018 год

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  « О  теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», руководствуясь Уставом Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области, администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить  схему теплоснабжения Елизарьевского сельсовета на 2018 год. Приложение 1

2. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте администрации Дивеевского муниципального района в сети Интернет

И.о.главы администрации                                                                     Д.И.Колганов

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к постановлению администрации

- Елизарьевского сельсовета

- Дивеевского муниципального района

- Нижегородской области

- от 27 марта 2018 года № 17

- Схема

- теплоснабжения администрации Елизарьевского сельсовета

- Дивеевского муниципального района Нижегородской области

- ОГЛАВЛЕНИЕ:

| Раздел 1. | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области. |
| --- | --- |
| Раздел 2. | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Раздел 3. | Перспективные балансы теплоносителя |
| Раздел 4. | Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Раздел 5. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Раздел 6. | Перспективные топливные балансы |
| Раздел 7. | Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Раздел 8. | Решение об определении единой теплоснабжающей организации |
| Раздел 9. | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |
| Раздел 10. | Решение по бесхозяйным тепловым сетям |

- СХЕМА

теплоснабжения администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории администрации Елизарьевского сельсовета  Дивеевского муниципального района.

1.1.Существующее состояние.

Администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района расположена на юге Нижегородской области в 25 км от г. Саров. В состав Елизарьевского поселения входят 3 населенных пункта: с.Елизарьево, с.Кр.Паны, с.Трудовое. Административным центром является с. Елизарьево.

Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2018г. – 941 человек.

Теплоснабжение зданий на территории администрации Елизарьевcкого сельсовета Дивеевского муниципального района осуществляется по смешанной схеме.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется посредством газового и печного отопления.

Основная часть объектов социальной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из тепловых пунктов и тепловых сетей.

Теплоснабжение в с. Елизарьево от четырех источников тепловой энергии:

От котельной, расположенной по адресу: с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.34 «А» теплом обеспечивается сельский дом культуры.

От котельной, расположенной по адресу: с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.35 «А» теплом обеспечивается сельская администрация и фельдшерско-акушерский пункт.

От котельной, расположенной по адресу: с.Елизарьево, ул.Прокеева, д.2 «Б» теплом обеспечивается школа и детский сад «Малышок».

От котельной, расположенной по адресу: с.Елизарьево, ул.Молодежная, д.1 «А» теплом обеспечивается административное здание, пожарная часть, библиотека и спортивный зал.

Эксплуатацию тепловых пунктов и тепловых сетей на территории администрации Елизарьевcкого  сельсовета осуществляет муниципальное предприятие Дивеевского муниципального района «Коммунальник».

Юридический адрес предприятия: 607320, Нижегородская обл., Дивеевский район, с.Дивеево, ул.Южная, д.16 «А».

- Тарифы теплоснабжающей организации МП «Коммунальник».

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2016-2018 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ (руб./Гкал.) |  |  |
| Тепловая энергия |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1. | с. Елизарьево | с 1 января по 30 июня 2317,15 с 1 июля по 31 декабря 2577,48 | с 1 января по 30 июня 2577,48 с 1 июля по 31 декабря 2639,61 | с 1 января по 30 июня 2639,61 с 1 июля по 31 декабря 2781,87 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с правилами землепользования и застройки администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района.

- Увеличение площади строительных объектов на территории администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района не предусмотрено.

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждому источнику теплоснабжения.

- От котельной с.Елизарьево, ул.Прокеева, д.2 «Б»

| Наименование потребителей | Годовое потребление за 2017 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  |
|  | Отопление | ГВС |
| Администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района |  |  |
| Бюджетные организации : |  |  |
| Школа | 286,120 | Не предоставляется |
| Д/сад «Малышок» | 69,980 | Не предоставляется |
| Собственное потребление: | 10,683 |  |
| Итого: | 366,783 |  |

- От котельной с.Елизарьево, ул.Молодежная, д.1 «А»

| Наименование потребителей | Годовое потребление за 2017 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  |
|  | Отопление | ГВС |
| Администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района |  |  |
| Бюджетные организации : |  |  |
| Административное здание | 23,710 | Не предоставляется |
| Спорт. зал | 118,000 | Не предоставляется |
| Пожарная | 18,000 | Не предоставляется |
| Библиотека | 30,400 | Не предоставляется |
| Собственное потребление: | 0 |  |
| Итого: | 190,110 |  |

- От котельной с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.34 «А

| Наименование потребителей | Годовое потребление за 2017 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  |
|  | Отопление | ГВС |
| Администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района |  |  |
| Бюджетные организации : |  |  |
| КДО | 46,170 | Не предоставляется |
| Собственное потребление: | 0,923 |  |
| Итого: | 47,093 |  |

- От котельной с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.35 «А

| Наименование потребителей | Годовое потребление за 2017 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  |
|  | Отопление | ГВС |
| Администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района |  |  |
| Бюджетные организации : |  |  |
| Сельская администрация | 34,360 | Не предоставляется |
| ФАП | 12,18 | Не предоставляется |
| Собственное потребление: | 0,943 |  |
| Итого: | 47,483 |  |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

В соответствии с правилами землепользования и застройки администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Все вновь строящиеся здания и сооружения, находящиеся в радиусе эффективного теплоснабжения обращаются в единую теплоснабжающую организацию с.Елизарьево за согласованием присоединения их теплопотребляющих установок к существующим источникам тепловой энергии и при подтвержденном наличии свободных мощностей на источнике, подключаются к ним.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| № | Наименование | Местоположение | Протяженность (м) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть | Нижегородская область Дивеевский район, с.Елизарьево, ул.Прокеева, д.2 «Б» | 92 | 2008 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (МВт) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная с.Елизарьево, ул.Прокеева, д.2 «Б» | 0,02 | действующая |
| Котельная с.Елизарьево,ул.Молодежная,д.1«А» | 0,009 | действующая |
| Котельная с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.34 «А | 0,0046 | действующая |
| Котельная с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.35 «А | 0,0046 | действующая |
| Всего: | 0,0382 |  |

Основная часть общественных зданий, учреждений бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из тепловых пунктов и тепловых сетей. Эксплуатацию тепловых пунктов и тепловых сетей на территории администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района осуществляет МП «Коммунальник». МП «Коммунальник» является гарантирующей ресурсоснабжающей организацией на территории муниципального образования.

Теплоснабжение перспективных объектов, находящихся в радиусе эффективного теплоснабжения предполагается осуществлять посредством присоединения к существующим тепловым сетям, а в случае отсутствия свободных мощностей на существующих источниках тепловой энергии (подтвержденного документально единой теплоснабжающей организацией) от автономных источников.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Большая часть индивидуальных жилых домов подсоединена к газовым сетям.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии почти равны существующим.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

- От котельной с. Елизарьево, ул. Прокеева, д 2 «Б»

| Наименование потребителей | Затраты на собственные нужды за 2017 г. (Гкал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Собственное потребление | 10,683 | 0 |
| Итого: | 10,683 | 0 |

- От котельной с.Елизарьево, ул.Молодежная, д.1 «А»

| Наименование потребителей | Затраты на собственные нужды за 2017 г (Гкал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Собственное потребление | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 0 |

- От котельной с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.34 «А

| Наименование потребителей | Затраты на собственные нужды за 2017 г. (Гкал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Собственное потребление | 0,943 | 0 |
| Итого: | 0,943 | 0 |

- От котельной с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.35 «А

| Наименование потребителей | Затраты на собственные нужды за 2017 г. (Гкал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Собственное потребление | 0,943 | 0 |
| Итого: | 0,943 | 0 |

2.6. Значения существующей тепловой мощности источников тепловой энергии .

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (МВт) | Мощность тепловой энергии нетто (МВт) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Существующие источники |  |  |  |
| - Котельная - с.Елизарьево, ул.Прокеева, д.2 «Б» | 0,02 | 0,02 | 0 |
| Котельная с.Елизарьево,ул.Молодежная,д.1«А» | 0,009 | 0,009 | 0 |
| Котельная с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.34 «А | 0,0046 | 0,0046 | 0 |
| Котельная с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.35 «А | 0,0046 | 0,0046 | 0 |
| Всего: | 0,0382 | 0,0382 | 0 |

2.7. Передача по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Потери ТЭ (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная с.Елизарьево, ул.Прокеева, д.2 «Б» | 20,860 | 54271,42 |
| Котельная с.Елизарьево,ул.Молодежная,д.1«А» | 0 | 0 |
| Котельная с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.34 «А | 0 | 0 |
| Котельная с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.35 «А | 0 | 0 |
| Всего: | 20,860 | 54271,42 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

На хозяйственные нужды тепловых сетей затраты тепловой мощности не производились.

- Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на территориях поселения.

Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на территориях поселения не предусмотрены.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Развитие систем теплоснабжения в администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района не предусматривает реконструкцию источников тепловой энергии.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предусмотрено.

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрены.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с правилами землепользования и застройки администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не предусмотрено.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

- ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| № | Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C Т | Разность температур |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +8 | 35 | 30 | 5 |
| 2 | +7 | 37 | 31 | 6 |
| 3 | +6 | 38 | 32 | 6 |
| 4 | +5 | 39 | 32 | 7 |
| 5 | +4 | 41 | 33 | 8 |
| 6 | +3 | 43 | 35 | 8 |
| 7 | +2 | 45 | 36 | 9 |
| 8 | +1 | 46 | 37 | 9 |
| 9 | 0 | 47 | 38 | 9 |
| 10 | -1 | 49 | 39 | 10 |
| 11 | -2 | 51 | 40 | 11 |
| 12 | -3 | 52 | 41 | 11 |
| 13 | -4 | 54 | 42 | 12 |
| 14 | -5 | 55 | 43 | 12 |
| 15 | -6 | 58 | 46 | 12 |
| 16 | -7 | 59 | 46 | 13 |
| 17 | -8 | 60 | 47 | 13 |
| 18 | -9 | 61 | 48 | 13 |
| 19 | -10 | 62 | 48 | 14 |
| 20 | -11 | 63 | 49 | 14 |
| 21 | -12 | 64 | 49 | 15 |
| 22 | -13 | 65 | 49 | 16 |
| 23 | -14 | 67 | 50 | 17 |
| 24 | -15 | 68 | 50 | 18 |
| 25 | -16 | 70 | 52 | 18 |
| 26 | -17 | 72 | 54 | 18 |
| 27 | -18 | 74 | 56 | 18 |
| 28 | -19 | 75 | 57 | 18 |
| 29 | -20 | 76 | 57 | 19 |
| 30 | -21 | 77 | 58 | 19 |
| 31 | -22 | 78 | 58 | 20 |
| 32 | -23 | 80 | 60 | 20 |
| 33 | -24 | 81 | 60 | 21 |
| 34 | -25 | 83 | 61 | 22 |
| 35 | -26 | 84 | 62 | 22 |
| 36 | -27 | 86 | 63 | 23 |
| 37 | -28 | 90 | 64 | 24 |
| 38 | -29 | 91 | 65 | 25 |
| 39 | -30 | 95 | 70 | 25 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность МВт | Предложения по перспективной тепловой мощности МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Елизарьево, ул.Прокеева, д.2 «Б» | 0,02 | 0 |
| 2 | Котельная с.Елизарьево,ул.Молодежная,д.1«А» | 0,009 | 0 |
| 3 | Котельная с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.34 «А | 0,0046 | 0 |
| 4 | Котельная с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.35 «А | 0,0046 | 0 |
|  | Всего: | 0,0382 | 0 |

Предложения по перспективной тепловой мощности могут быть рассчитаны до 2030 года.

- Раздел 5.  Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Новое строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что правилами землепользования и застройки администрацией Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, новое строительство тепловых сетей не планируется.

- Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (тыс.м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района |  |  |  |  |
| Котельная с.Елизарьево, ул.Прокеева, д.2 «Б» | газ | 55,009 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельнаяс.Елизарьево, ул.Молодежная,д.1«А» | газ | 28,955 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.34 «А» | газ | 8,076 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.35 «А | газ | 8,832 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Всего: |  | 100,872 |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди правилами землепользования и застройки сельских поселений, т.е. на период до 2019 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и муниципальной программы «Социально-экономическое развитие  Елизарьевского сельсовета».

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2017-2019 гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость (тыс.руб) | План реализации инвестиционной программы по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Котельная с.Елизарьево, ул.Прокеева, д.2 «Б» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная с.Елизарьево, ул. Молодежная,д.1«А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.34 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная с.Елизарьево, ул.9 Мая, д.35 «А | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

- Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть общественных зданий и бюджетных учреждений подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из тепловых пунктов и тепловых сетей. Эксплуатацию тепловых пунктов и тепловых сетей на территории администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района

осуществляет муниципальное предприятие «Коммунальник».

В качестве единой теплоснабжающей организации определено муниципальное предприятие «Коммунальник».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации охватывает большую часть территории администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района, так как она осуществляет теплоснабжение объектов социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

| № п/п |  | Наименование котельной | Установленная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/час |
|  |  | Администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района | 0,18 |
| 1 |  | Котельная с.Елизарьево, ул.Прокеева, д.2 «Б» |  |
| Подключенная нагрузка на отопление по котельной с.Елизарьево, ул.Прокеева, д.2 «Б» |  |  |  |
| № |  | Наименование объекта | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| потребители |  |  |  |
| 1 |  | Школа, Д/сад «Малышок» | 0,17 |
| Собственные нужды котельной и потери в сетях |  |  |  |
| 3 |  | Собственные нужды котельной 3% | 0,0021 |
| 4 |  | Потери в тепловых сетях 7% | 0,0041 |
| Итого: |  |  | 0,3562 |
| № п/п |  | Администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Установленная мощность |
|  |  | Котельная с.Елизарьево, ул. Молодежная,д.1«А» | Гкал/час |
|  |  |  | 0,09 |
| Подключенная нагрузка на отопление по котельной с.Елизарьево, ул. Молодежная,д.1«А» |  |  |  |
| № |  | Наименование объекта | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| потребители |  |  |  |
| 1 | Административное здание, пожарная, спорт. зал, библиотека. |  | 0,08 |
| Собственные нужды котельной и потери в сетях |  |  |  |
| 72 | Собственные нужды котельной 3% |  | 0 |
| 73 | Потери в тепловых сетях 7% |  | 0 |
| Итого: |  |  | 0,17 |
| № п/п |  | Администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Установленная мощность |
|  |  | Котельная с.Елизарьево, ул. 9 Мая, д.34 «А» | Гкал/час |
|  |  |  | 0,04 |
| Подключенная нагрузка на отопление по котельной с.Елизарьево, ул. 9 Мая, д.34 «А» |  |  |  |
| № |  | Наименование объекта | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| потребители |  |  |  |
| 1 | КДО |  | 0,02 |
| Собственные нужды котельной и потери в сетях |  |  |  |
| 72 | Собственные нужды котельной 3% |  | 0,0002 |
| 73 | Потери в тепловых сетях 7% |  | 0 |
| Итого: |  |  | 0,0602 |
| № п/п |  | Администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Установленная мощность |
|  |  | Котельная с.Елизарьево, ул. 9 Мая, д.35 «А» | Гкал/час |
|  |  |  | 0,04 |
| Подключенная нагрузка на отопление по котельной с.Елизарьево, ул. 9 Мая, д.35 «А» |  |  |  |
| № |  | Наименование объекта | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| потребители |  |  |  |
| 1 | Сельская администрация, ФАП |  | 0,02 |
| Собственные нужды котельной и потери в сетях |  |  |  |
| 72 | Собственные нужды котельной 3% |  | 0,0002 |
| 73 | Потери в тепловых сетях 7% |  |  |
| Итого: |  |  | 0,602 |

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

- Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района, бесхозяйные тепловые сети отсутствую.