Администрация Глуховского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта  2018 года                                                                                                                      № 31

Об утверждении  схемы теплоснабжения Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2018 год

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  « О  теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», руководствуясь Уставом Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области, администрация Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить  схему теплоснабжения Глуховского сельсовета на 2018 год. Приложение 1

2. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте администрации Дивеевского муниципального района в сети Интернет

Глава администрации                                                                                                 Н.М.Кузнецов

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к постановлению администрации

- Глуховского сельсовета

- Дивеевского муниципального района

- Нижегородской области

- от 27 марта 2018 года № 31

- Схема

- теплоснабжения Глуховского сельсовета

- Дивеевского муниципального района Нижегородской области

- ОГЛАВЛЕНИЕ:

| Раздел 1. | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района |
| --- | --- |
| Раздел 2. | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Раздел 3. | Перспективные балансы теплоносителя |
| Раздел 4. | Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Раздел 5. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Раздел 6. | Перспективные топливные балансы |
| Раздел 7. | Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Раздел 8. | Решение об определении единой теплоснабжающей организации |
| Раздел 9. | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |
| Раздел 10. | Решение по бесхозяйным тепловым сетям |

- СХЕМА

теплоснабжения Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Глуховского сельсовета  Дивеевского муниципального района.

1.1.Существующее состояние.

Глуховский сельсовет Дивеевского муниципального района расположено на юге Нижегородской области в 30 км от г. Арзамас. В состав Глуховского сельсовета входят 3 населенных пункта: с. Глухово, с. Суворово, д. Лихачи. Центральное отопление находится в населенных пунктах: с. Глухово, с. Суворово. Административным центром Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района является с. Глухово.

Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2018г. – 1459 человек.

Теплоснабжение жилищного фонда и иных зданий на территории Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района осуществляется по смешанной схеме.

Теплоснабжение большинства индивидуальной жилой застройки осуществляется

посредством газового и печного отопления.

Теплоснабжение в с. Глухово производится от трех источников тепловой энергии:

котельная, расположенная по адресу: с. Глухово, ул. Школьная, д.5 «Б»,

котельная, расположенная по адресу: с. Глухово, ул. Почтовая, д.2 «А».

котельная, расположенная по адресу: с. Глухово, ул. Почтовая, д.69 «Б».

Теплоснабжение в с. Суворово производится от двух источников тепловой энергии:

котельная, расположенная по адресу: с. Суворово, ул. Парковая, д.71 «А».

котельная, расположенная по адресу: с. Суворово, ул. Молодежная, д.11 «А».

Теплом обеспечиваются объекты жилищного фонда, социально-культурной сферы, иные организации и частные предприятия.

Эксплуатацию тепловых пунктов и тепловых сетей на территории Глуховского сельсовета осуществляет муниципальное предприятие Дивеевского муниципального района «Коммунальник».

Юридический адрес предприятия: 607320, Нижегородская обл., Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Южная, д.16 «А».

- Тарифы теплоснабжающей организации МП «Коммунальник».

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2016-2018 гг. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ (руб./Гкал.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | с. Глухово. | с 1 января по 30 июня 2577,48 с 1 июля по 31 декабря 2639,61 |
| 2. | с. Суворово | с 1 января по 30 июня 1999,41 с 1 июля по 31 декабря 2072,24 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с правилами землепользования и застройки Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района.

- Увеличение площади строительных объектов не предусмотрено.

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждому источнику теплоснабжения.

- От котельной с. Глухово, ул. Школьная, д.5 «Б»

| Наименование потребителей | Годовое потребление за 2017 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  |
|  | Отопление | ГВС |
| Глуховский сельсовет |  |  |
| Бюджетные организации : |  |  |
| Школа | 506,520 | Не предоставляется |
| Собственное потребление: | 50,652 |  |
| Итого: | 557,172 |  |

- От котельной с. Глухово, ул. Почтовая, д.2 «А»

| Наименование потребителей | Годовое потребление за 2017 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  |
|  | Отопление | ГВС |
| Глуховский сельсовет |  |  |
| Бюджетные организации : |  |  |
| ФАП | 356,810 | Не предоставляется |
| Собственное потребление: | 0 |  |
| Итого: | 356,810 |  |

- От котельной с. Глухово, ул. Почтовая, д.69 «Б».

| Наименование потребителей | Годовое потребление за 2017 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  |
|  | Отопление | ГВС |
| Глуховский сельсовет |  |  |
| Бюджетные организации : |  |  |
| КДО | 90,300 | Не предоставляется |
| Сельская администрация | 155,720 | Не предоставляется |
| Пожарная часть | 14,330 | Не предоставляется |
| Собственное потребление: | 5,207 |  |
| Итого: | 265,557 |  |

- От котельной с. Суворово, ул. Молодежная, д.11 «А»

| Наименование потребителей | Годовое потребление за 2017 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  |
|  | Отопление | ГВС |
| Глуховский сельсовет |  |  |
| Бюджетные организации : |  |  |
| КДО | 199,307 | Не предоставляется |
| Общежитие | 159,268 | Не предоставляется |
| Собственное потребление: | 0 |  |
| Итого: | 358,575 |  |

- От котельной с. Суворово, ул. Парковая, д.71 «А»

| Наименование потребителей | Годовое потребление за 2017 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  |
|  | Отопление | ГВС |
| Глуховский сельсовет |  |  |
| Бюджетные организации : |  |  |
| Школа | 379,495 | Не предоставляется |
| Собственное потребление: | 0 |  |
| Итого: | 379,495 |  |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Все вновь строящиеся здания и сооружения, находящиеся в радиусе эффективного теплоснабжения обращаются в единую теплоснабжающую организацию с.Глухово за согласованием присоединения их теплопотребляющих установок к существующим источникам тепловой энергии и при подтвержденном наличии свободных мощностей на источнике, подключаются к ним.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| № | Наименование | Местоположение | Протяженность (м) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть | Нижегородская область Дивеевский район, с. Глухово, ул. Школьная, д.5 «Б» | 105 | 1997 |
| 2 | Тепловая сеть | Нижегородская область Дивеевский район, с. Глухово, ул. Почтовая, д.2 «А» | 59 | 1999 |
| 3 | Тепловая сеть | Нижегородская область Дивеевский район, с. Глухово, ул. Почтовая, д.69 «Б» | 89 | 1999 |
| 5 | Тепловая сеть | Нижегородская область Дивеевский район, с. Суворово, ул. Молодежная, д.11 «А» | 155 | 2016 |
| 6 | Тепловая сеть | Нижегородская область Дивеевский район, с. Суворово, ул. Парковая, д.71 «А» | 100 | 2016 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Мвт) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Глухово, ул. Школьная, д.5 «Б» | 0,03 | действующая |
| Котельная с. Глухово, ул. Почтовая, д.2 «А» | 0,015 | действующая |
| Котельная , с. Глухово, ул. Почтовая, д.69 «Б» | 0,02 | действующая |
| Котельная , с. Суворово, ул. Молодежная, д.11 «А» | 0,02 | действующая |
| Котельная , с. Суворово, ул. Парковая, д.71 «А» | 0,02 | действующая |
| Всего: | 0,105 |  |

Основная часть общественных зданий, учреждений бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из тепловых пунктов и тепловых сетей. Эксплуатацию тепловых пунктов и тепловых сетей на территории Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района осуществляет МП «Коммунальник». МП «Коммунальник» является гарантирующей ресурсоснабжающей организацией на территории муниципального образования.

Теплоснабжение перспективных объектов, находящихся в радиусе эффективного теплоснабжения предполагается осуществлять посредством присоединения к существующим тепловым сетям, а в случае отсутствия свободных мощностей на существующих источниках тепловой энергии (подтвержденного документально единой теплоснабжающей организацией) от автономных источников.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в тепловой изоляции.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Большая часть индивидуальных жилых домов подсоединена к газовым сетям.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии почти равны существующим.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

От котельной с. Глухово, ул. Школьная, д.5 «Б»

| Наименование потребителей | Затраты на собственные нужды за 2017 г. (Гкал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Собственное потребление | 50,652 | 0 |
| Итого: | 50,652 | 0 |

От котельной с. Глухово, ул. Почтовая, д.2 «А»

| Наименование потребителей | Затраты на собственные нужды за 2017 г. (Гкал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Собственное потребление | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 0 |

- От котельной с. Глухово, ул. Почтовая, д.69 «Б»

| Наименование потребителей | Затраты на собственные нужды за 2017 г (Гкал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Собственное потребление | 5,207 | 0 |
| Итого: | 5,207 | 0 |

- От котельной с. Суворово, ул. Молодежная, д.11 «А»

| Наименование потребителей | Затраты на собственные нужды за 2017 г. (Гкал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Собственное потребление | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 0 |

- От котельной с. Суворово, ул. Парковая, д.71 «А»

| Наименование потребителей | Затраты на собственные нужды за 2017 г (Гкал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Собственное потребление | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 0 |

2.6. Значения существующей тепловой мощности источников тепловой энергии .

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (МВт) | Мощность тепловой энергии нетто (МВт) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Существующие источники |  |  |  |
| - Котельная с. Глухово, - ул. Школьная, д.5 «Б» | 0,03 | 0,03 | 0 |
| Котельная с. Глухово, ул. Почтовая, д.2 «А» | 0,015 | 0,015 | 0 |
| - Котельная с. Глухово, - ул. Почтовая, д.69 «Б» | 0,02 | 0,02 | 0 |
| - Котельная с. Суворово, - ул. Молодежная, д.11 «А» | 0,02 | 0,02 | 0 |
| котельной с. Суворово, ул. Парковая, д.71 «А» | 0,02 | 0,02 | 0 |
| Всего: | 1,105 | 1,105 | 0 |

2.7. Передача по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Потери ТЭ (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная - с. Глухово, ул. Школьная, д.5 «Б» | 0 | 0 |
| Котельная с. Глухово, ул. Почтовая, д.2 «А» | 11,900 | 30959,05 |
| Котельная - с. Глухово, ул. Почтовая, д.69 «Б» | 15,310 | 39830,27 |
| Котельная - с. Суворово, ул. Молодежная, д.11 «А» | 17,959 | 36496,49 |
| котельной с. Суворово, ул. Парковая, д.71 «А» | 0 | 0 |
| Всего: | 45,169 | 107285,81 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

На хозяйственные нужды тепловых сетей затраты тепловой мощности не производились.

- Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на территориях поселения.

Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на территориях поселения не предусматривается.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Развитие систем теплоснабжения в Глуховском сельсовете Дивеевского муниципального района не предусматривает реконструкцию источников тепловой энергии

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предусмотрено.

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрены.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района  меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не предусмотрено.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

- ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| № | Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C Т | Разность температур |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +8 | 35 | 30 | 5 |
| 2 | +7 | 37 | 31 | 6 |
| 3 | +6 | 38 | 32 | 6 |
| 4 | +5 | 39 | 32 | 7 |
| 5 | +4 | 41 | 33 | 8 |
| 6 | +3 | 43 | 35 | 8 |
| 7 | +2 | 45 | 36 | 9 |
| 8 | +1 | 46 | 37 | 9 |
| 9 | 0 | 47 | 38 | 9 |
| 10 | -1 | 49 | 39 | 10 |
| 11 | -2 | 51 | 40 | 11 |
| 12 | -3 | 52 | 41 | 11 |
| 13 | -4 | 54 | 42 | 12 |
| 14 | -5 | 55 | 43 | 12 |
| 15 | -6 | 58 | 46 | 12 |
| 16 | -7 | 59 | 46 | 13 |
| 17 | -8 | 60 | 47 | 13 |
| 18 | -9 | 61 | 48 | 13 |
| 19 | -10 | 62 | 48 | 14 |
| 20 | -11 | 63 | 49 | 14 |
| 21 | -12 | 64 | 49 | 15 |
| 22 | -13 | 65 | 49 | 16 |
| 23 | -14 | 67 | 50 | 17 |
| 24 | -15 | 68 | 50 | 18 |
| 25 | -16 | 70 | 52 | 18 |
| 26 | -17 | 72 | 54 | 18 |
| 27 | -18 | 74 | 56 | 18 |
| 28 | -19 | 75 | 57 | 18 |
| 29 | -20 | 76 | 57 | 19 |
| 30 | -21 | 77 | 58 | 19 |
| 31 | -22 | 78 | 58 | 20 |
| 32 | -23 | 80 | 60 | 20 |
| 33 | -24 | 81 | 60 | 21 |
| 34 | -25 | 83 | 61 | 22 |
| 35 | -26 | 84 | 62 | 22 |
| 36 | -27 | 86 | 63 | 23 |
| 37 | -28 | 90 | 64 | 24 |
| 38 | -29 | 91 | 65 | 25 |
| 39 | -30 | 95 | 70 | 25 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность МВт | Предложения по перспективной тепловой мощности МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Глухово, ул. Школьная, д.5 «Б» | 0,03 | 0 |
| 2 | Котельная с. Глухово, ул. Почтовая, д.2 «А» | 0,015 | 0 |
| 3 | Котельная с. Глухово, ул. Почтовая, д.69 «Б» | 0,02 | 0 |
| 4 | Котельная с. Суворово, ул. Молодежная, д.11 «А» | 0,02 | 0 |
| 5 | котельной с. Суворово, ул. Парковая, д.71 «А» | 0,02 | 0 |
|  | Всего: | 0,105 | 0 |

Предложения по перспективной тепловой мощности могут быть рассчитаны до 2030 года.

- Раздел 5.  Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Новое строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что правилами землепользования и застройки Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, новое строительство тепловых сетей не планируется.

- Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (тыс.м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глуховский сельсовет |  |  |  |  |
| Котельная с. Глухово, ул. Школьная, д.5 «Б» | газ | 72,608 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная с. Глухово, ул. Почтовая, д.2 «А» | газ | 41,218 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная с. Глухово, ул. Почтовая, д.69 «Б» | газ | 34,688 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная с.Суворово, ул. Молодежная, д.11 «А» | газ | 54,623 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| котельной с. Суворово, ул. Парковая, д.71 «А» | газ | 56,491 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Всего: |  | 259,628 |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди правилами землепользования и застройки сельских поселений, т.е. на период до 2019 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и муниципальной программы «Социально-экономическое развитие  Глуховского сельского поселения».

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2017-2019гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость (тыс.руб) | План реализации инвестиционной программы по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Котельная с. Глухово, ул. Школьная, д.5 «Б» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная с. Глухово, ул. Почтовая, д.2 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная с. Глухово, ул. Почтовая, д.69 «Б» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная с.Суворово, ул. Молодежная, д.11 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | котельной с. Суворово, ул. Парковая, д.71 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

- Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть общественных зданий и бюджетных учреждений подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из тепловых пунктов и тепловых сетей. Эксплуатацию тепловых пунктов и тепловых сетей на территории Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района осуществляет

МП «Коммунальник».

В качестве единой теплоснабжающей организации определено муниципальное предприятие «Коммунальник».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации охватывает большую часть территории Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района, так как она осуществляет теплоснабжение объектов социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории Глуховского сельсовета.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

| № п/п |  | Наименование котельной | Установленная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/час |
|  |  | Глуховский сельсовет | 0,23 |
| 1 |  | Котельная с. Глухово, ул. Школьная, д.5 «Б» |  |
| Подключенная нагрузка на отопление по котельной: с. Глухово, ул. Школьная, д.5 «Б» |  |  |  |
| № |  | Наименование объекта | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| Прочие потребители |  |  |  |
| 1 |  | Школа | 0,19 |
| Собственные нужды котельной и потери в сетях |  |  |  |
| 2 |  | Собственные нужды котельной 3% | 0,01 |
| 3 |  | Потери в тепловых сетях 7% | 0 |
| Итого: |  |  | 0,43 |
| № п/п 2 |  | Глуховский сельсовет | Установленная мощность |
|  |  | котельная с. Глухово, ул. Почтовая, д.2 «А» | Гкал/час |
|  |  |  | 0,13 |
| Подключенная нагрузка на отопление по котельной с. Глухово, ул. Почтовая, д.2 «А» |  |  |  |
| № |  | Наименование объекта | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| потребители |  |  |  |
| 1 | ФАП |  | 0,13 |
| Собственные нужды котельной и потери в сетях |  |  |  |
| 2 | Собственные нужды котельной 3% |  | 0 |
| 3 | Потери в тепловых сетях 7% |  | 0,0024 |
| Итого: |  |  | 0,263 |
| № п/п 3 |  | Глуховский сельсовет | Установленная мощность |
|  |  | Котельная с. Глухово, ул. Почтовая, д.69 «Б» | Гкал/час |
|  |  |  | 0,13 |
| Подключенная нагрузка на отопление по котельной с. Глухово, ул. Почтовая, д.69 «Б» |  |  |  |
| № |  | Наименование объекта | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| потребители |  |  |  |
| 1 |  | Администрация сельсовета, СДК, Пож.часть | 0,12 |
| Собственные нужды котельной и потери в сетях |  |  |  |
| 2 |  | Собственные нужды котельной | 0,0011 |
| 3 |  | Потери в тепловых сетях | 0,003 |
| Итого на отопление : |  |  | 0,2541 |
| № п/п 4 |  | Глуховский сельсовет | Установленная мощность |
|  |  | Котельная с. Суворово, ул. Молодежная, д.11 «А» | Гкал/час |
|  |  |  | 0,2 |
| Подключенная нагрузка на отопление по котельной с.Суворово, ул. Молодежная, д.11 «А» |  |  |  |
| № |  | Наименование объекта | Подключенная нагрузка Гкал/ч |
| потребители |  |  |  |
| 1 |  | КДО, общежитие | 0,2 |
| Собственные нужды котельной и потери в сетях |  |  |  |
| 2 |  | Собственные нужды котельной | 0 |
| 3 |  | Потери в тепловых сетях | 0,0036 |
| Итого на отопление : |  |  | 0,4036 |
| № п/п 5 |  | Глуховский сельсовет | Установленная мощность |
|  |  | котельной с. Суворово, ул. Парковая, д.71 «А» | Гкал/час |
|  |  |  | 0,2 |
| Подключенная нагрузка на отопление по котельной с. Суворово, ул. Парковая, д.71 «А» |  |  |  |
| № |  | Наименование объекта | Подключенная нагрузка Гкал/ч |
| потребители |  |  |  |
| 1 |  | Школа | 0,2 |
| Собственные нужды котельной и потери в сетях |  |  |  |
| 2 |  | Собственные нужды котельной | 0 |
| 3 |  | Потери в тепловых сетях | 0 |
| Итого на отопление : |  |  | 0,4 |

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

- Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.