Администрация Глуховского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 ноября 2018 года                                                                                             № 143

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», со ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области» администрация Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению.

2.Рекомендовать гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения, иметь в помещениях и строениях и (или) на прилегающих к ним  территориях первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, согласно прилагаемому перечню.

3.Обнародовать настоящее постановление в общедоступных для населения местах и разместить на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                       Н.М.Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации

Глуховского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от 01.11.2018  № 143

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

| Наименование помещения, строений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Квартиры, комнаты, общежития | -огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 кв.м. общей площади помещений квартиры(комнаты); -асбестовое покрывало размером 1х1 м1ед. на квартиру(комнату) -пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии п.74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания» | -приобретение и несет ответственность за содержание собственник жилья для квартирных зданий оборудованных хозяйственно-питьевым водоснабжением |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | Для внутренних жилых помещений как для квартир(смотрите выше). Емкости с водой не менее 200л., 2 ведра. Немеханизированный пожарный инструмент(ломы, бары, крюки с деревянной рукояткой, ведра. комплекты для резки электропроводов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава, защитные экраны, ящики с песком) | Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев, членов личных кооперативов. Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями уличных комитетов, председателями кооперативов |
| Гаражи | Огнетушители емкостью не менее, 5 литров(пенные, водные, порошковые, углекислотные)-1 ед. на 1 машино- место. Асбестовое покрывало размером не менее 1х1 м-1 ед. на 1 помещение. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м. с совковой лопатой-1 ед. на 1 помещение. Трос, буксирная тяга-1 ед. на 1 автомобиль. | Приобретается за счет владельцев |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки(бани, сараи, помещения для скота, птицы) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров(пенные, водные, порошковые, углекислотные)- 1 ед. на 50 кв.м. защищаемой площади | Приобретается за счет владельцев |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (далее ППБ 01-03) | Приобретается за счет владельцев |