# Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 13 марта 2020 г. |  | N | 75-р |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении ПСД по объекту «Строительство распределительных газопроводов жилой застройки по ул. Лермонтова, ул. Тургенева в с. Дивеево Нижегородской области»

На основании положительных заключений ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 07.02.2020 № 52-1-1-3-002901-2020 по проектной документации и результатам инженерных изысканий, и от 05.03.2020 № 52-1-1-2-006174-2020 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта:

Утвердить проектно-сметную документацию по объекту «Строительство распределительных газопроводов жилой застройки по ул. Лермонтова, ул. Тургенева в с. Дивеево Нижегородской области»:

Технические показатели:

Протяженность газопроводов:

- высокого давления 1-ой категории – 0,0181 км

- низкого давления – 1,760 км

Газорегуляторные пункты шкафного типа:

- ГРПШ-РДНК/1/Б.2.2114/ОГ/140 – 1 шт.

Расчетный расход газа – 140,97 м3/ч

Стоимость строительства:

в текущих ценах 4 квартала 2019 г. (с НДС 20%) – 7094,91 тыс. руб.

удельная сметная стоимость (1 км) – 3990,16 тыс. руб.

Сметная стоимость строительства:

а) в базисном уровне цен 2001 г. (на 01.01.2000) (без НДС)

- Строительно-монтажные работы – 407,17 тыс. руб.

- Оборудование – 70,03 тыс. руб.

- Прочие затраты – 545,49 тыс. руб.

Всего: – 1022,69 тыс. руб.

в том числе:

- ПИР (без НДС) – 435,49 тыс. руб.

б) в текущем уровне цен 4 квартала 2019 г. (с НДС 20%)

- Строительно-монтажные работы – 3742,81 тыс. руб.

- Оборудование – 343,74 тыс. руб.

- Прочие затраты – 3008,36 тыс. руб.

Всего: – 7094,91 тыс. руб.

в том числе:

- ПИР (без НДС) – 2223,19 тыс. руб.

- НДС 20% – 783,95 тыс. руб.

Глава местного самоуправления						 С.А.Кучин

Шанин Д.В.

Герасимова Е.В.