Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 7 декабря 2010 года |  | N | 949 |
| --- | --- | --- | --- |

Об объединенной системе оперативно - диспетчерского управления при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Дивеевского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 года № 323 «О системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области» (в редакции постановления Правительства Нижегородской области от 10 ноября 2009 года № 809 ) и от 07 марта 2006 года № 64 «Об утверждении форм представления информации в системе оперативно – диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях на территории Нижегородской области», в целях организации эффективного реагирования, координации районных служб и подчиненных им сил постоянной готовности, а также своевременного предоставления полной и достоверной информации Главе администрации Дивеевского района, Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Дивеевского района, АЦКС и ЕДДС

п о с т а н о в л я ю:

1. Создать объединенную систему оперативно-диспетчерского управления в аварийных и чрезвычайных ситуациях Дивеевского района.

2. Утвердить:

2.1. Положение об Объединенной системе оперативно-диспетчерского управления в аварийных и чрезвычайных ситуациях Дивеевского района (приложение № 1);

2.2. Положение о Единой дежурно-диспетчерской службе Дивеевского  района (приложение № 2);

2.3. Состав дежурно-диспетчерских служб и органов управления, входящих в Объединенную систему оперативно-диспетчерского управления, при авариях и чрезвычайных ситуациях на территории Дивеевского района (приложение № 3);

2.4. Регламент взаимодействия ЕДДС района с ДДС по ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций и иных нарушений в работе районного хозяйства на территории Дивеевского района            (приложение № 4);

2.5. Регламент взаимодействия ЕДДС района с домоуправляющими компаниями (приложение № 5);

2.6. Регламент нормативных сроков проведения планово-предупредительных работ на коммунальных системах Дивеевского района (приложение № 6);

2.7. Регламент взаимодействия ЕДДС района с вышестоящими и нижестоящими органами управления, предприятиями и организациями на территории района, службами быстрого реагирования (приложение № 7);

2.8. Регламент реагирования сил и средств при нарушениях в работе  районного хозяйства, ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций (приложение № 8);

2.9. Положение об оперативном штабе координации действий служб по обеспечению бесперебойного и безопасного функционирования систем ЖКХ  районного хозяйства Дивеевского района (приложение № 9);

2.10. Положение об оперативном штабе координации действий служб по обеспечению бесперебойного и безопасного движения всех видов транспорта в зимний период на территории Дивеевского района  (приложение № 10);

2.11. Регламент взаимодействия объектовых звеньев и районного звена РС ЧС Дивеевского  района при ликвидации пожаров             (приложение № 11);

2.12. Регламент зимнего содержания  улиц, проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства) Дивеевского района (приложение № 12);

2.13. Регламент оперативного устранения повреждений на подземных инженерных коммуникациях Дивеевского района         (приложение № 13);

2.14. Регламент действий ответственных лиц администрации Дивеевского  района в выходные и праздничные дни (приложение № 14);

3. Организацию действий и работ всех служб, участвующих в устранении, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных (аварийных) ситуаций и иных нарушений в работе районного хозяйства определить следующим образом:

3.1. Контроль за ликвидацией чрезвычайных (аварийных) ситуаций, нарушений в работе районного хозяйства, теплоэнергетического комплекса и важных объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории Дивеевского района и координацию деятельности привлеченных сил и средств осуществляет ЕДДС района.

3.2. Сбор, обобщение, представление текущей информации о чрезвычайных (аварийных) ситуациях, сбоях в нормальном функционировании объектов жилищно-коммунального хозяйства и важных объектов жизнеобеспечения населения, находящихся на территории Дивеевского района, осуществляет ЕДДС района совместно с ДДС вышеназванных объектов.

4. Отделу гражданской защиты, пожарной безопасности и мобработе администрации Дивеевского района (далее отдел ГЗ, ПБ и мобработе):

4.1. Осуществлять оперативное реагирование и контроль, координацию и взаимодействие сил и средств при чрезвычайных (аварийных) ситуациях и иных нарушениях в работе районного хозяйства.

4.2. При местных чрезвычайных (аварийных) ситуациях создавать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций. До развёртывания оперативного штаба руководство и координацию действий экстренных служб района по ликвидации последствий чрезвычайных (аварийных) ситуаций осуществлять оперативной диспетчерской службе  ЕДДС района.

5. Рекомендовать руководителям служб и организаций Дивеевского района:

5.1. Определить и согласовать с отделом ГЗ, ПБ и мобработе администрации порядок прибытия должностных лиц в район чрезвычайных (аварийных) ситуаций и в места иных нарушений в работе  районного хозяйства.

5.2. Установить срок готовности к выезду аварийных бригад служб быстрого реагирования до 30 минут.

5.3. Руководителям организаций, входящих в состав ОСОДУ       (приложение № 3), в месячный срок по согласованию с отделом ГЗ, ПБ и мобработе администрации переработать нормативные документы о дежурно-диспетчерских службах в соответствии с Положением об ОСОДУ Дивеевского  района, утвержденным настоящим постановлением, разработать, утвердить соглашения о порядке взаимодействия, инструкции об обмене информацией в ОСОДУ Дивеевского района, а также обеспечить свои ДДС, аварийно-спасательные и ремонтно-восстановительные формирования необходимыми комплектами  эксплуатационного (ремонтного) оборудования и эксплуатационно-технической документации на все виды работ при ЧС (АС) и иных нарушениях в работе районного хозяйства в соответствии со своей зоной ответственности.

5.4. Службам, предприятиям и организациям Дивеевского района, на которых произошла чрезвычайная (аварийная) ситуация или иное нарушение в работе районного хозяйства, незамедлительно сообщать о них в ЕДДС района.

5.5. Руководителям организаций по каждому случаю возникновения чрезвычайных (аварийных) ситуаций проводить тщательный разбор с анализом действий руководителей и сотрудников своих ДДС.

6. Руководители организаций и ДДС, входящих в состав этих подразделений, виновные в сокрытии, несвоевременном предоставлении, либо представление заведомо ложной информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных (аварийных) ситуаций и в несвоевременном принятии мер несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.

7. До сформирования страхового фонда документации на чрезвычайные ситуации (СФД ЧС) обеспечение привлекаемых к аварийным работам эксплуатационных и аварийных служб необходимыми геодезическими планшетами, планами, профилями и другой технической документацией на проложенные в зоне аварии подземные коммуникации возложить на отдел капитального строительства и  архитектуры Дивеевского  района.

8. Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС и служебное расследование причин их возникновения в целях оценки нанесенного материального ущерба проводить в соответствии с Законом Нижегородской области от 4 января 1996 года №17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

9. Данное Постановление вступает в силу со дня его принятия.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дивеевского района О.Е. Кочеткова

Глава администрации района                                                           Ю.Н. Ваньков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об Объединенной системе оперативно-диспетчерского управления

в чрезвычайных и аварийных ситуациях

Дивеевского района

Основные определения и термины

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) – объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов защиты населения и территорий от ЧС. Состоит из территориальных и функциональных подсистем и имеет 5 уровней: федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный и объектовый. Каждый уровень включает: координирующие органы; органы управления по делам ГО и ЧС, специально уполномоченные для решения задач в области защиты населения и территорий от ЧС; органы повседневного управления; силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов; системы связи, оповещения и информационного обеспечения (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций").

Аварийная ситуация (АС) – ситуация, которая может привести к возникновению аварии.

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде, проживающему населению.

Дежурно-диспетчерская служба (ДДС) – дежурный диспетчерский орган, обеспечивающий оперативное управление районной службой, дежурный диспетчерский орган объекта (организации), входящие в РСЧС и имеющие силы и средства постоянной готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Нарушения в работе районного хозяйства – любые аварийные, внеплановые отключения или перебои в работе районного хозяйства с превышением временных и количественных показателей на 50% и более (в т.ч. перебои в движении работы районного транспорта, включая коммерческие маршруты, срывы в выполнении регламентов уборки дорог, вывоза ТБО, взаимодействия, реагирования и др.).

Технологические нарушения – нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствии (воздействие на персонал, отклонение параметров энергоносителя, экологическое воздействие, объем повреждения оборудования, другие факторы снижения надежности) подразделяются на аварии и инциденты.

Инцидент – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от установленных режимов, нарушение федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, включая:

- технологический отказ – вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведение к нарушению процесса производства и (или) передачи энергоресурсов потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ – неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Единая дежурно-диспетчерская служба района ЕДДС: орган повседневного управления районной подсистемы РСЧС, предназначенный для координации действий дежурных и диспетчерских (далее по тексту - дежурно-диспетчерских) служб района.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушили условия жизнедеятельности населения (в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-З «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

I. Общие положения

1. Объединенная система оперативно-диспетчерского управления (далее – ОСОДУ) района является подсистемой районного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС (ТП РСЧС) и предназначена для организационно-технического объединения дежурных и диспетчерских органов управления служб (далее - ДДС), имеющих силы и средства постоянной готовности к экстренным действиям при угрозе (возникновении) чрезвычайных и аварийных ситуаций (ЧС и АС), иных нарушений в работе районного хозяйства.

2. ОСОДУ предназначена для повышения оперативности реагирования, координации действий ДДС районного и объектового уровня различной отраслевой принадлежности при их совместных действиях по ликвидации ЧС (АС) и иных нарушений в работе районного хозяйства.

Управляющим центром в ОСОДУ района является «Единая дежурно-диспетчерская служба Дивеевского района» (далее ЕДДС Дивеевского района), которая является вышестоящим органом управления для всех ДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС (АС) и иных нарушениях в работе районного хозяйства, а также координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС в чрезвычайных (аварийных) ситуациях и при устранении иных нарушений в работе районного хозяйства.

3. Координирующим органом ОСОДУ является Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дивеевского района (далее – КЧС и ОПБ). Постоянно действующим органом управления ОСОДУ является отдел гражданской защиты и пожарной безопасности администрации Дивеевского района. Органом повседневного управления ОСОДУ района является ЕДДС Дивеевского района.

4. В своей деятельности ДДС, входящие в ОСОДУ, руководствуются законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Правительства Нижегородской области, Постановлениями администрации Дивеевского района и решениями КЧС и ОПБ Нижегородской области и Дивеевского района, а также настоящим Положением, приказами и распоряжениями вышестоящих органов управления.

II. Структура ОСОДУ, основные задачи, права и

ответственность входящих в нее дежурно-диспетчерских служб

1. В состав ОСОДУ входят следующие дежурно-диспетчерские службы (приложение 3):

-	ЕДДС Дивеевского района;

-	ДДС организаций и служб;

-	Дежурные службы потенциально-опасных объектов, расположенных на территории Дивеевского района.

2. ОСОДУ Дивеевского  района решает следующие основные задачи:

-	организация и поддержание информационного взаимодействия между ДДС, анализ, обобщение и распространение имеющейся у них информации о ЧС (АС) и иных нарушениях режима работы районного хозяйства;

-	обеспечение своевременного представления органами управления района полной и достоверной информации о ЧС (АС), нарушениях режима работы районного хозяйства, о сложившейся обстановке, выполненных и рекомендуемых мероприятиях, данных, необходимых для принятия решений по ликвидации ЧС (АС) и других нарушений в работе  районного хозяйства;

-	принятие экстренных оперативных мер по реагированию и ликвидации ЧС (АС), недопущению перерастания локальных чрезвычайных ситуаций в ЧС большего масштаба, или незначительных нарушений в работе районного хозяйства в крупные аварийные ситуации;

-	прием сообщений об угрозе возникновения или факте ЧС (АС) соответствующего уровня, а также о всех нарушениях в работе районного хозяйства, влияющих на нормальное жизнеобеспечение населения;

-	оповещение служб, входящих в ОСОДУ, сил и средств ОСОДУ о переводе в повышенные режимы функционирования, а также оповещение (по отдельным решениям) должностных лиц администрации Дивеевского района и должностных лиц взаимодействующих органов управления в целях оперативного реагирования по устранению ЧС (АС) и иных нарушений в работе районного хозяйства;

-	обработка и анализ данных обстановки, определение масштабов ЧС (АС), нарушений в работе районного хозяйства, и состава дежурно-диспетчерских служб, необходимых для экстренного реагирования на ЧС (АС), устранения иных нарушений в работе районного хозяйства, распространение в ОСОДУ полученной информации до заинтересованных лиц;

-	принятие решений на экстренные меры по ликвидации угрозы или возникшей ЧС (АС) в пределах полномочий, установленных вышестоящими органами;

-	представление докладов (донесений) о сложившейся обстановке в зоне ЧС (АС), иных нарушений в работе районного хозяйства и действиях сил и средств, подготовка вариантов решений по их ликвидации для вышестоящих органов управления;

-	доведение установленным порядком оперативных задач (контроль их исполнения) до взаимодействующих органов управления при ликвидации ЧС (АС), иных нарушений в работе  районного хозяйства, до руководителей аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных бригад, участвующих в ликвидации происшествий;

-	организация взаимодействия между привлекаемыми дежурно-диспетчерскими службами и находящимися в их подчинении силами и средствами;

-	обобщение информации по Дивеевскому району о ЧС (АС) и других нарушениях в работе районного хозяйства, ходе работ по их ликвидации и представление по подчиненности итоговых докладов за сутки;

-	информирование об обстановке и принятых мерах дежурно-диспетчерских служб, входящих в ОСОДУ и привлекаемых к ликвидации ЧС (АС), а также взаимодействующих ДДС, доведение до них рекомендаций по взаимодействию и распоряжений (указаний) вышестоящих органов управления.

Свою деятельность ЕДДС Дивеевского района осуществляет согласно регламента взаимодействия (приложение 7 к постановлению) с аналитическим центром кризисных ситуаций Нижегородской области (оперативно-распорядительное управление Губернатора Нижегородской области), ЕДДС Нижегородской области, ДДС заинтересованных региональных органов управления, соответствующих территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Дивеевского  района.

ЕДДС Нижегородской области и АЦКС Нижегородской области являются управляющими центрами в единой системе оперативно-диспетчерского управления (далее – ЕСОДУ) Нижегородской области. ЕДДС  Дивеевского района является управляющим центром в ОСОДУ района. ОСОДУ Дивеевского  района наряду с другими 51 ОСОДУ городов и районов Нижегородской области является самостоятельной составляющей вышестоящего органа управления в ЕСОДУ Нижегородской области.

3. Управляющий центр в рамках ОСОДУ решает следующие задачи:

-	прием сообщений о происшествиях, их анализ, обработка и передача в ДДС района для обеспечения реагирования;

-	представление в органы управления территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области и вышестоящие органы управления РСЧС сообщений о происшествиях, которые идентифицируются как сообщения об угрозе или возникновении ЧС (АС) в соответствии с действующими критериями информации о катастрофах, чрезвычайных ситуациях и авариях;

-	доведение задач на действия в ЧС (АС) до сил и средств районного звена ТП РСЧС Нижегородской области, контроль их исполнения;

-	получение обобщенных данных об обстановке и действиях сил и средств, распоряжений и указаний на выполнение мероприятий по ликвидации ЧС (АС);

-	обобщение информации о произошедших ЧС (АС) и других нарушений в работе  районного хозяйства, ходе работ по их ликвидации и предоставление итоговых докладов за сутки согласно регламентов взаимодействия.

4. ДДС, входящие в ОСОДУ, решают следующие задачи:

-	прием сообщений о происшествиях, ЧС (АС), нарушениях в работе районного хозяйства, их анализ и представление в управляющий центр ОСОДУ тех сообщений, которые идентифицируются как сообщения об угрозе или возникновении ЧС (АС);

-	доведение задач на действия в ЧС (АС) до сил постоянной готовности и контроль их исполнения;

-	представление докладов (донесений) о сложившейся обстановке в зоне ЧС (АС) и действиях по ее ликвидации по подчиненности в ЕДДС района;

-	обобщение информации о происшествиях и ЧС (АС), ходе работ по их ликвидации и представление (по подчиненности), а также в ЕДДС района итоговых докладов.

5. ДДС, входящие в ОСОДУ, наряду с вышестоящими областными и районными органами управления несут ответственность за оперативность и эффективность принимаемых экстренных мер по ликвидации ЧС (АС) и других нарушений в работе районного хозяйства.

6. Задачи, права и ответственность ДДС, входящих в ОСОДУ, определяются соответствующими нормативными документами, регламентирующими деятельность этих служб.

III. Порядок функционирования ОСОДУ

1. Дежурно-диспетчерские службы, входящие в ОСОДУ района, функционируют в трех режимах: повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной (аварийной) ситуации.

2. В режиме повседневной деятельности ДДС действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют в ЕДДС района обобщенную статистическую информацию о ЧС (АС), других нарушениях в работе  районного хозяйства и предпосылкам к ним за прошедшие сутки в соответствии с действующими критериями информации о ЧС (АС).

При получении сообщений о происшествиях, которые идентифицируются как сообщения об угрозе или возникновении ЧС (АС), они незамедлительно передаются в ЕДДС района.

3. При угрозе или возникновении ЧС (АС) соответствующие органы управления районного звена ТП РСЧС и их ДДС решением соответствующего председателя КЧС или руководителя переводятся в режим повышенной готовности либо в режим ЧС (АС). В этом режиме ДДС действуют в соответствии с инструкцией (соглашением) о порядке взаимодействия в ОСОДУ, настоящим Положением и соответствующими ведомственными инструкциями.

4. В режиме ЧС (АС) информационное взаимодействие между ДДС, входящими в ОСОДУ, осуществляется через ЕДДС  Дивеевского района. Для этого в ЕДДС  Дивеевского района от взаимодействующих ДДС передаются сведения об угрозе или факте ЧС (АС), сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительно силах и средствах. Поступающая информация доводится ЕДДС Дивеевского района (в части касающейся) до всех заинтересованных ДДС.

5. Все сообщения, передаваемые в ЕДДС Дивеевского района, должны быть формализованы. Для формирования, передачи, приема и обработки формализованных сообщений используются средства связи, оповещения и автоматизации; допускается передача (прием) неформализированных сообщений с использованием имеющихся средств связи.

В случаях поступления сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (АС) от населения формализованные сообщения формируются дежурной сменой принимающей ДДС.

6. Вся информация, поступающая в ЕДДС района, обрабатывается и обобщается. По каждому принятому сообщению готовятся и принимаются необходимые решения. Поступившая из различных источников и обобщенная в ЕДДС района информация, подготовленные рекомендации по совместным действиям ДДС доводятся ЕДДС района до вышестоящих и взаимодействующих органов управления, а также до всех ДДС, привлеченных к ликвидации ЧС (АС).

7. При ЧС местного уровня и крупных аварийных ситуациях немедленно оповещается и приводится в готовность КЧС и ОПБ района, которая берет на себя управление дальнейшими действиями по ликвидации ЧС (АС), при этом дополнительно разворачивается Оперативный штаб ликвидации ЧС (АС), который обеспечивает сбор, обработку и представление КЧС и ОПБ района собранной информации, а также под ее руководством - подготовку вариантов возможных решений и оперативное управление действиями органов управления, сил и средств районных и объектовых служб.

IV. Обеспечение работы ОСОДУ

1. Конкретный состав информационных показателей, формы, критерии и порядок их представления определяются двусторонними инструкциями (соглашениями) об обмене информацией между ЕДДС Дивеевского района и взаимодействующей ДДС, утверждаемыми соответственно председателем КЧС и ОПБ района и начальником (руководителем) вышестоящего для ДДС органа управления (по подчиненности).

2. Для информационного и программно-технического обеспечения функционирования ОСОДУ создается автоматизированная система (АС). АС ОСОДУ включает в свой состав комплексы средств автоматизации (КСА) взаимодействия с ДДС, входящими в ОСОДУ.

АС ОСОДУ обеспечивает автоматизированный доступ ДДС к имеющимся  базам (банкам) данных (с учетом разграничения доступа к информации), необходимых для предупреждения и ликвидации ЧС (АС).

| Первый заместитель главы администрации | О.Е. Кочетков |
| --- | --- |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о Единой дежурно-диспетчерской службе

Дивеевского района

1.Общие положения

1.1. Положение о Единой дежурно-диспетчерской службе Дивеевского района (далее – Положение 2) определяет состав, основные задачи и условия функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы района.

ЕДДС района является оперативным координирующим органом управления по ликвидации ЧС (АС) и иных нарушений в работе районного хозяйства и обеспечивает сбор, обобщение и анализ сведений об угрозе и фактах их возникновения на территории Дивеевского района.

1.2. ЕДДС района обеспечивает оперативное взаимодействие и реагирование дежурно-диспетчерских служб организаций различной отраслевой принадлежности при их совместных действиях по ликвидации ЧС (АС), устранению иных нарушений в работе районного хозяйства на основе:

-	организации и поддержании информационного взаимодействия между ДДС    Дивеевского района, анализа, обобщения и оперативного доведения имеющейся информации до руководства района, ЕДДС Нижегородской области;

-	своевременного представления в ЕДДС информации о нарушениях режимов работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства, ДДС предприятий, а также руководителями организаций, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, имеющими в хозяйственном ведении жилой фонд, объекты социально-культурного назначения и инженерной инфраструктуры;

-	выполнения всеми ДДС Дивеевского района решений ЕДДС при ликвидации ЧС (АС), устранения нарушений  в работе районного хозяйства по вопросам сбора, обработки и обмена информацией.

1.3. ЕДДС координирует  начальник отдела гражданской защиты и пожарной безопасности администрации Дивеевского района (далее - отдел ГЗ и ПБ), а по вопросам жилищно-коммунального хозяйства начальник отдела ЖКХ администрации Дивеевского района.

1.4. ЕДДС района  является структурным подразделением администрации Дивеевского района, без наделения статуса юридического лица.

1.5. В своей деятельности ЕДДС района руководствуется федеральным законодательством, нормативно правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Дивеевского района, Уставом Дивеевского района, вышестоящих органов управления и настоящим Положением.

1.6. В составе ЕДДС района предусматриваются оперативно дежурные смены из расчета несения круглосуточного дежурства согласно Приложения 5 к Положению 2.

1.7. ЕДДС района является органом повседневного управления ДДС организаций, учреждений и служб, независимо от организационно - правовой формы деятельности, созданной с целью исключения ЧС (АС), нарушений в работе районного хозяйства, а при факте их совершения, оперативного реагирования по их ликвидации.

1.8. Диспетчер ЕДДС Дивеевского района имеет право самостоятельно принимать решение по защите населения и территории (в рамках своих полномочий) и отдавать соответствующие распоряжения (указания) дежурно-диспетчерским службам, если возникшая обстановка не дает возможности для согласования экстренных действий с руководством отдела ГЗ и ПБ района, Администрации Дивеевского района, высылать АСФ, для ликвидации ЧС (АС). При возникновении необходимости применения пожарных подразделений для ликвидации последствий ЧС, аварий и катастроф, не связанных с тушением пожара, - привлекать их путем запроса и согласования со старшим дежурным дежурной  смены ЕДДС Нижегородской области.

Обо всех авариях, катастрофах, нарушениях и происшествиях, несущих угрозу возникновения ЧС (АС), ранее принятых решениях и отданных распоряжениях по предупреждению и ликвидации ЧС (АС), устранению нарушений режима работы ЖКХ, диспетчер докладывает начальнику отдела ГЗ и ПБ района и информирует старшего дежурной смены ЕДДС Нижегородской области и дежурного АЦКС Нижегородской области (по его устному запросу).

1.9. Диспетчер обязан после получения данных об угрозе или возникновении ЧС (АС), нарушении в работе районного хозяйства немедленно приступить к организации экстренных действий по ее предотвращению или ликвидации, устранению нарушения и несет ответственность за своевременное принятие необходимых экстренных мер по защите и спасению людей, материальных и культурных ценностей в соответствии с действующим законодательством.

2. Основные задачи ЕДДС района

2.1.ЕДДС района обеспечивает постоянный контроль за бесперебойной работой жилищно-коммунального хозяйства района, принимает необходимые оперативные меры по предупреждению и устранению перебоев в энерго,-тепло,-газо,-водоснабжения, канализации, а также предприятий по благоустройству и санитарной очистки района, вывозу ТБО независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

ЕДДС района решает следующие задачи:

- прием от населения, дежурно-диспетчерских служб организаций сообщений о нарушениях режима работы районного хозяйства;

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до органов, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение (Приложение 1 к Положению 2);

- ежедневное представление данных о нарушениях и задержках в обмене информацией (временных, информативных, управленческих), ином нарушений соответствующих регламентов  и настоящего Постановления со стороны ДДС и организаций;

- предоставление ежедневно к 06.00 в ДДС Министерства ЖКХ Нижегородской области и к 07.30 первому заместителю главы администрации района, начальнику ОГЗ и ПБ, сведений о нарушении режима работы районного хозяйства (приложение 6 к Положению 2), содержащих данные:

- о нарушении режима работы жилищно-коммунального хозяйства района;

-о характере повреждения, причине, зоне отключения, а также даты повреждения и фактической ликвидации технологических нарушений;

- о пожарах и загораниях в жилом фонде;

- информация о выпуске подвижного состава на линии районного автотранспорта;

- о работе станции "Скорой помощи";

- о загрязнении окружающей среды;

- о выходе автотранспорта по вывозке мусора;

- формирование на основании этих данных недельных, месячных, годовых отчетов о нарушении режима работы районного хозяйства, типам аварии, датам, с представлением по запросам этих данных в виде графиков и диаграмм;

- информирование населения о плановых работах, технологических нарушениях, в системе ЖКХ района.

2.2. ЕДДС Дивеевского района является управляющим центром в ОСОДУ, выполняя функции органа управления для всех ДДС района, а также координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС в чрезвычайных и аварийных ситуациях, при устранении нарушений в работе районного хозяйства.

ЕДДС Дивеевского района выполняет следующие задачи:

- прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, пожарах, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС (АС);

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до органов управления, специально уполномоченных решать вопросы защиты населения и территорий от ЧС (АС), ДДС, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;

- своевременное направление аварийно-спасательных и восстановительных формирований на ликвидацию ЧС (АС), иных нарушений в работе районного хозяйства, а в необходимых случаях – обеспечение временной передислокации подразделений, а также оповещение руководящего состава отдела ГЗ и ПБ администрации района;

- передача и прием информации с места работы аварийно-спасательных и восстановительных формирований;

- информирование АЦКС и ЕДДС Нижегородской области, ДДС МЖКХ, ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС (АС), иных нарушений режима работы ЖКХ подчиненных им сил постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

- представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС (АС), сложившейся обстановке, возможных вариантов решений и действиях по ликвидации ЧС (АС) на основе ранее подготовленных и согласованных планов вышестоящим органам управления по подчиненности;

- доведение задач, поставленных председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям района, до ДДС и подчиненных им сил постоянной готовности, контроль их выполнения и организация взаимодействия;

- обобщение информации о происшедших на территории района происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных, аварийных ситуациях и иных нарушений в работе ДДС и районного хозяйства (за отчетный период), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности.

3. Основные функции ЕДДС района

3.1. ЕДДС района функционирует в трех режимах:

- повседневной деятельности;

- повышенной готовности (при угрозе ЧС);

- аварийной или чрезвычайной ситуации.

3.2. В режиме повседневной деятельности ЕДДС района осуществляет круглосуточное дежурство и обеспечивает:

-прием от населения, организаций, ДДС и ЕДДС Нижегородской области сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или возникновении ЧС (АС), пожаров, о нарушениях в работе районного хозяйства, технологических отказов и аварий;

- обобщение и анализ поступившей информации и предоставление соответствующих докладов по подчиненности (приложение 3);

- поддержание в готовности программно-технических средств автоматизации и связи;

- внесение необходимых дополнений и изменений в информационный банк данных;

- сбор графиков дежурств ответственных руководителей администрации района и организаций в выходные и праздничные дни;

- в режиме повседневной деятельности также проводятся учебные и тренировочные занятия с личным составом дежурных смен с целью отработки их действий при переводе ЕДДС района в режим повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, а также выполнения обязанностей в условиях угрозы и возникновения ЧС и аварий в системах жизнеобеспечения района.

Сообщения о чрезвычайных происшествиях, которые не относятся к сфере ответственности ЕДДС района, диспетчерами ЕДДС незамедлительно передаются соответствующей ДДС по предназначению. Сообщения, которые диспетчера идентифицируют как сообщения об угрозе или возникновении ЧС, в первоочередном порядке передаются оперативному дежурному и начальнику отдела ГЗ и ПБ администрации. (Приложение 3)

В этих режимах ДДС действуют в соответствии с инструкциями о порядке взаимодействия с ЕДДС, настоящим Положением и соответствующими ведомственными инструкциями.

3.3. В режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ЕДДС переводится по решению председателя комиссии по ЧС и ОПБ района в тех случаях, когда требуются совместные действия ДДС. В этом режиме ЕДДС дополнительно обеспечивает:

-	заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возникновения ЧС;

-	оповещение и персональный вызов должностных лиц КЧС и ОПБ района, отдела ГЗ и ПБ администрации и районных ДДС и АСФ;

-	усиление наблюдения и контроля за обстановкой в районе, на потенциально опасных объектах, а также за состоянием окружающей среды;

-	оценку возможной обстановки, подготовку предложений по действиям привлекаемых сил и средств и доклад их по подчиненности;

-	корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную ЧС и планов взаимодействия с соответствующими ДДС района;

-	координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по предотвращению ЧС или смягчению ее последствий.

3.4. В режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЕДДС переводится по решению председателя комиссии по ЧС и ОПБ района при возникновении ЧС. В этом режиме ЕДДС осуществляет решение задач в полном объеме.

3.5. В режимах ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ и ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ информационное взаимодействие между ДДС, осуществляется через ЕДДС района.

Для этого в ЕДДС от взаимодействующих ДДС в первоочередном обязательном порядке и на безвозмездной основе передаются сведения об угрозе или факте ЧС, сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительно силах и средствах. Поступающая информация доводится ЕДДС до всех заинтересованных ДДС.

3.6. Вся информация, поступающая в ЕДДС района, обрабатывается и обобщается составом дежурной смены. В зависимости от поступившего документа (сообщения), масштаба ЧС, характера принятых  мер и высказанных предложений (просьб), поступивших от населения и организаций, по каждому принятому документу (сообщению) готовятся и принимаются необходимые решения. Поступившая из различных источников и обобщенная в ЕДДС информация, подготовленные рекомендации по совместным действиям ДДС доводятся до вышестоящих и взаимодействующих органов управления, а также до всех ДДС, привлеченных к ликвидации ЧС.

3.7. При местных и более масштабных ЧС немедленно оповещаются и, по решению руководителей, приводятся в готовность районная КЧС и ОПБ, отдел ГЗ и ПБ администрации, которые берут на себя управление дальнейшими действиями по предупреждению и ликвидации ЧС. В таких случаях ЕДДС обеспечивает сбор, обработку и представление в КЧС и ОПБ района собранной информации, подготовку донесений вышестоящим органам управления, а также оперативное управление действиями органов управления, сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС.

3.8. Дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС района должен обеспечить:

-	устойчивое управление силами и средствами во всех режимах функционирования ЕДДС;

-	взаимодействие с органами управления, ДДС района;

-	оповещение и персональный вызов должностных лиц КЧС и ОПБ района, отдела ГЗ и ПБ администрации и районных служб;

-	доведение информации об угрозе возникновения и факте ЧС до старшего смены ЕДДС Нижегородской области в соответствии с критериями информации о ЧС;

-	несение постоянного дежурства, участие в учениях и тренировках по обеспечению взаимодействия ЕДДС района с ЕДДС Нижегородской области.

Для приема и передачи экстренных сообщений о ЧС (АС) на территории района предусматривается использование единого телефонного номера (кода) доступа к ЕДДС района.

4. Права ЕДДС района

ЕДДС Дивеевского района в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право:

4.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения восстановительных работ и соблюдением сроков их завершения, в том числе на объектах жизнеобеспечения района.

4.2. Требовать (в случае необходимости) выезда на место производства работ первых руководителей района, предприятий и организаций.

4.3. Получать в установленном порядке информацию и запрашивать необходимые документы, материалы, справки и другие сведения от соответствующих ведомственных служб.

4.4. Согласовывать оперативно-методические документы, определяющие порядок взаимодействия ЕДДС района с другими подразделениями и структурами на территории Дивеевского района.

5. Организация несения дежурств.

5.1. В ЕДДС района организуется круглосуточное дежурство (в т.ч в выходные и праздничные дни) силами дежурных смен:

5.2. Дежурная смена ЕДДС района работает по утвержденному графику.

5.3. Дежурная смена ЕДДС  района обязана:

- знать оперативную обстановку на территории Дивеевского района и своевременно информировать руководство отдела ГЗ и ПБ;

- знать правила эксплуатации и уметь пользоваться средствами связи и организационно-техническими средствами на рабочем месте;

- передавать по смене необходимую информацию, указания и распоряжения, полученные в ходе дежурства и полноту их выполнения.

6. Порядок комплектования и подготовки кадров.

6.1. Комплектование личным составом ЕДДС района осуществляется под руководством начальника ЕДДС Дивеевского района, по согласованию с администрацией Дивеевского района и должно производиться из специалистов, способных грамотно и оперативно принимать решения в кризисных ситуациях.

6.2. Должностные лица дежурной смены обязаны твердо знать требования руководящих документов, регламентирующих их деятельность, уметь применять их в практической работе, знать инфраструктуру района, особенности несения службы на подведомственных им участках.

6.3. Основными формами обучения должностных лиц ЕДДС являются: тренировки дежурных смен и их участие в учебных мероприятиях (учениях), проводимых по планам вышестоящих органов управления, а также занятия на курсах ГО района.

6.4. Совместные учебные мероприятия (занятия по профессиональной  подготовке, тренировки и учения), проводимые с личным составом ЕДДС, осуществляются в соответствии с планом, утвержденным начальником ЕДДС Дивеевского района.

6.5. Профессиональная подготовка должностных лиц ЕДДС района проводится непосредственно под руководством начальника ЕДДС Дивеевского района и должна обеспечить:

- знание оперативной обстановки на территории Дивеевского района и своевременное информирование руководства;

- знание правил эксплуатации и умение пользоваться средствами связи и организационно-техническими средствами на рабочем месте;

- передачу по смене необходимой информации, указаний и распоряжений, полученных в ходе дежурства и полноту их выполнения.

7. Руководство Единой дежурно-диспетчерской службой

7.1. ЕДДС района возглавляет начальник ЕДДС Дивеевского района.

7.2. ЕДДС района в оперативном порядке подчиняется  начальнику отдела ГЗ и ПБ, а по вопросам жилищно-коммунального хозяйства начальник отдела ЖКХ администрации Дивеевского района.

7.3.Начальник ЕДДС организует работу личного состава ЕДДС, несет персональную ответственность за выполнение сотрудниками ЕДДС возложенных на них задач.

7.4. Использование личного состава ЕДДС для выполнения работ, не связанных с выполнением непосредственных задач, определенных данным Положением допускается только по приказу или указанию начальника ЕДДС Дивеевского района.

8. Нормативно-правовое и техническое обеспечение ЕДДС.

8.1. Создание и функционирование ЕДДС Дивеевского района обеспечивается данным Положением, а также другими нормативно-правовыми документами.

8.2. Конкретный состав информационных показателей о ЧС, формы, критерии и порядок их представления определяются двусторонними соглашениями (инструкциями) об обмене информацией между ЕДДС и взаимодействующей ДДС.

9. Взаимоотношения

ЕДДС выполняет свои функции во взаимодействии с другими подразделениями и службами, общественными и иными организациями, занимающимися вопросами защиты населения и территорий от ЧС (АС), устранения нарушений в работе районного хозяйства.

10. Должностные инструкции

Должностные инструкции разрабатываются для каждого работника ЕДДС и утверждаются распоряжением администрации Дивеевского района.

| Первый заместитель главы администрации | О.Е.Кочетков |
| --- | --- |

Приложение 1 к Положению 2

утвержденному постановлением администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

ПОРЯДОК

оповещения и информирования при нарушениях режима работы

объектов жилищно-коммунального хозяйства Дивеевского района

1. При технологических отказах

Глава администрации района

Начальник отдела ЖКХ

1 зам. главы администрации района

Жилищные, коммунальные, дорожные предприятия, ЖСК, ТСЖ

Дежурно-диспетчерские службы района

ЦУКС области

Отдел гражданской защити и пожарной безопасности администрации

Центральная дежурная-диспетчерская служба Министерства ЖКХ и ТЭК области

Диспетчер ЕДДС

2. При инцидентах

Глава администрации района

1 зам. главы администрации района

Начальник отдела ЖКХ

ЦУКС Нижегородской области

Отдел гражданской защити и пожарной безопасности администрации

Диспетчер ЕДДС

АЦКС Нижегородской области

АЦКС Нижегородской области

Дежурно-диспетчерские службы района

Центральная дежурно-диспетчерская служба Министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

Жилищные, коммунальные, дорожные предприятия района, ЖСК, ТСЖ

3. При авариях

1 зам. Главы администрации района

Глава администрации района

Начальник отдела ЖКХ

ЕДДС области

Отдел гражданской защити и пожарной безопасности администрации

АЦКС области

АЦКС области

Диспетчер ЕДДС

Дежурно-диспетчерские службы района

Жилищные, коммунальные, дорожные предприятия района, ЖСК, ТСЖ

Центральная дежурно-диспетчерская служба Министерства ЖКХ области

Приложение 2 к Положению 2

утвержденному постановлением

администрации Дивеевского района

Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

Структура взаимодействия ЕДДС с ДДС и организациями Дивеевского  района

Структурные подразделения администрации района, КЧС

Глава администрации района

ЕДДС – 01 Нижегородской области

СМИ

ЕДДС района

АЦКС Нижегородской области

Население

ЦДДС Министерства ЖКХ

Нижегородской области

| Сельские администрации (6) |  | МП "Комунальник" |  | ДДС МЛПУ «Дивеевская ЦРБ » |  | ДДС ОАО "Нижегородоблгаз" РЭГС |  | ДДС ОАО " Волга Телеком" |  | ДДС МП «Дивееворайгаз» |  | ДДС ОАО «Гарант-Строй» - Дорожный участок |  | ДС Военного комиссариата |  | ДДС МП «ЖКХ п. Сатис» |  | ДДС МП "Тепловые сети" |  | Терр.отдел ТУ Роспотребнадзора по Ниж. обл. Дивеевского района |  | ДДС МП «Дивеевское ЖКХ» " |  | ДС РОВД по Дивеевскому району |  | ДДС ПЧ-136 ОГПС ГУ МЧС по Нижегород.обл. |  | ОГИБДД ОВД по Дивеевскому району |  | ДС отдела УФСБ по Ниж.обл. в г. Саров |  | Потенциально-опасные объекты (1) |  | ДС Дивеевское участковое лесничество Вознесенского межрайонного лесничества |  | ДДС ПАП ф-л ГПНО "Арзамаспассажиравтотранс" |  | ДДС ОАО «Перспектива» мясокомбинат |  | ООО - ПП "Дивеевское" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3 к Положению 2

утвержденному постановлением

администрации Дивеевского района

Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

ПОРЯДОК

информирования и реагирования на чрезвычайные (аварийные) ситуации и иные нарушения условий нормального жизнеобеспечения населения района

ПОРЯДОК

информирования и реагирования на чрезвычайные (аварийные) ситуации и иные нарушения условий нормального жизнеобеспечения населения района

ЕДДС

Нижегородской области

ЕДДС

Нижегородской области

Глава администрации Дивеевского  района

Глава администрации Дивеевского  района

1 зам. Главы администрации района

1 зам. Главы администрации района

АЦКС

Нижегородской области

АЦКС

Нижегородской области

ЕДДС района

(Отдел «Гражданской защиты и пожарной безопасности»)

ЕДДС района

(Отдел «Гражданской защиты и пожарной безопасности»)

Начальник отдела ЖКХ

Начальник отдела ЖКХ

ЦДДС МЖКХ

Нижегородской области

ЦДДС МЖКХ

Нижегородской области

Профильные структурные подразделения Администрации

Профильные структурные подразделения Администрации

Сельские администрации

Сельские администрации

Дежурно-диспетчерские службы района

Дежурно-диспетчерские службы района

ЖКХ

ЖКХ

Транспорт

Транспорт

Связь

Связь

РОВД

РОВД

Пож.

Пож.

8

Ремонтно-восстановительные и АСФ предприятий и организаций района

Ремонтно-восстановительные и АСФ предприятий и организаций района

Общественные организации

Общественные организации

Население

Население

Население, СМИ, Интернет

Население, СМИ, Интернет

Ремонтно-восстановительные и АСФ предприятий и организаций района

Ремонтно-восстановительные и АСФ предприятий и организаций района

Население

Население

Население, СМИ, Интернет

Население, СМИ, Интернет

Приложение 4 к Положению 2

утвержденному постановлением

администрации Дивеевского района

Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

Перечень

дежурных служб, которым ежесуточно представляются сведения

о нарушении режима работы районного хозяйства

Дивеевского района

1. При технологических отказах (по принадлежности):

1. АЦКС Нижегородской области.

2. ЕДДС Нижегородской области.

3. ЦДДС Министерства ЖКХ области.

4. Начальнику отдела ЖКХ администрации района.

5. Отделу ГЗ и ПБ администрации района.

6. Первому заместителю главы администрации района.

2. При инцидентах (по принадлежности):

1. АЦКС Нижегородской области.

2. ЕДДС Нижегородской области.

3. ЦДДС Министерства ЖКХ области.

4. Начальнику отдела ЖКХ администрации района.

5. Отделу ГЗ и ПБ администрации района.

6. Первому заместителю главы администрации района.

3. При авариях (по принадлежности):

1. АЦКС Нижегородской области.

2. ЕДДС Нижегородской области.

3. ЦДДС Министерства ЖКХ области.

4. Начальнику отдела ЖКХ администрации района.

5. Отделу ГЗ и ПБ администрации района.

6. Первому заместителю главы администрации района.

7. Главе администрации района.

Приложение 5 к Положению 2

утвержденному постановлением

администрации Дивеевского района

Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

Структурная схема ЕДДС Дивеевского района

Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Дивеевского  района

(ЕДДС Дивеевского района)

Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Дивеевского  района

(ЕДДС Дивеевского района)

Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы Дивеевского района

(ЕДДС Дивеевского района)

4 человека

Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы Дивеевского района

(ЕДДС Дивеевского района)

4 человека

Приложение 6 к Положению 2

утвержденному постановлением

администрации Дивеевского района

Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

Сведения

о нарушении режима работы и районного хозяйства на 5.00 часов  «____ »  ___________ 200__г.

| Наименование аварии | Характер повреждения принадлежность | Код | Причина | Адрес объекта | Время, дата повреждения | Время, дата планир. лик. | Время, дата факт. лик. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отключено: |  |  |  |
| ЦО - ___ж/домов, ____ жителей, _____ школ, ____ Д/садов, ___ больниц, ____ прочее |
| ГВС- ___ж/домов, ____ жителей, _____ школ, ____ Д/садов, ___ больниц, ____ прочее |
| ХВС -___ж/домов, ____ жителей, _____ школ, ____ Д/садов, ___ больниц, ____ прочее |
| ГАЗ - ___ж/домов, ____ жителей, _____ школ, ____ Д/садов, ___ больниц, ____ прочее |
| К - ___ж/домов, ____ жителей, _____ школ, ____ Д/садов, ___ больниц, ____ прочее |
| ЭЭ - ___ж/домов, ____ жителей, _____ школ, ____ Д/садов, ___ больниц, ____ прочее |

Диспетчер ЕДДС района _______________________

Примечания:

1. Ежедневные сведения о нарушениях режима работы ЖКХ представляются ЕДДС района к 6.00 по состоянию на  5.00.

2. В случае возникновения ЧС или крупной АС данные представляются немедленно с последующим обновлением каждые 4 (четыре) часа.

3. В сведения включается информация о:

• о нарушении режима работы жилищно-коммунального хозяйства района (инциденты и аварии);

• о характере повреждения, причине, зоне отключения, а также даты повреждения и фактической ликвидации аварии;

• о пожарах и загораниях жилого фонда;

• о выпуске подвижного состава на линии районного автотранспорта;

• о работе станции "Скорой помощи";

• о рабочих параметрах ОАО «Нижегородская ГРЭС»;

• о выходе автотранспорта по вывозке мусора;

• о выходе автотранспорта по уборке дорог  района.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дежурно-диспетчерских служб, входящих в объединенную систему

оперативно-диспетчерского управления при чрезвычайных и аварийных ситуациях на территории Дивеевского района

| 1. | ДДС ПЧ - 136 отряда государственной противопожарной службы ГУ МЧС по Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2. | Дежурная служба районного отдела внутренних дел по Дивеевскому району |
| 3. | ДДС МЛПУ «Дивеевская ЦРБ » (Скорая медицинская помощь-«03») |
| 4. | ДДС Дивеевский РЭГС филиала №2 ОАО «Нижегородоблгаз» |
| 5. | ДДС Дивеевского межрайонного узла электросвязи Нижегородского филиала ОАО «Волга Телеком» |
| 6. | Нижегородское ОАО энергетики и электрофикации «Нижновэнерго» филиал «Дивеевский РЭС» |
| 7. | ДДС МП «Дивеевское ЖКХ» |
| 8. | ДДС МП «Тепловые сети» |
| 9. | ДДС МП «Коммунальник» |
| 10. | ДДС МП «ЖКХ п. Сатис» |
| 11. | ДДС МП «Дивееворайгаз» |
| 12. | ДДС ОАО «Гарант-Строй» |
| 13. | ДС Дивеевской сельской администрации |
| 14. | ДС Ивановской сельской администрации |
| 15. | ДС Сатисской сельской администрации |
| 16. | ДС Глуховской сельской администрации |
| 17. | ДС Елизарьевской сельской администрации |
| 18. | ДС Верякушской сельской администрации |
| 19. | Государственное ветеринарное учреждение Дивеевского района |
| 20. | Территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по Нижегородской области Дивеевского района |
| 21. | ДДС Дивеевское участковое лесничество Вознесенского межрайонного лесничества ( в пожароопасный период) |
| 22. | ДДС ООО-ПП «Дивеевское» |
| 23. | ДДС ОАО «Перспектива» мясокомбинат |
| 24. | ДДС пассажирское автопредприятие филиал ГПНО «Арзамаспассажиравтотранс» |
| 25. | Дежурная служба отдела УФСБ РФ по Нижегородской области в г. Саров |
| 26. | Дежурная служба военного комиссариата Дивеевского района |
| 27. | ДДС потенциально-опасных объектов (1) |
| Первый заместитель главы администрации | О.Е.Кочетков |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия ЕДДС района с ДДС по ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций и иных нарушений в работе районного хозяйства на территории Дивеевского района

1. Регламент взаимодействия оперативных и диспетчерских служб по ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций и иных нарушений в работе районного хозяйства на территории Дивеевского района (далее – Регламент 1) определяет порядок взаимодействия ДДС предприятий района с ЕДДС района в соответствии с классификатором технологических нарушений на энергетическом оборудовании Дивеевского района (приложение 1 к Регламенту 1).

При возникновении технологических нарушений на объектах ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО), повлекших за собой отключение или ограничение энергоснабжения населения и объектов социально-культурного назначения Дивеевского  района, диспетчер РСО в течение 10 минут после получения объективных данных о масштабах и характере технологического нарушения должен сообщить в ЕДДС района следующие сведения:

а) характер технологического нарушения в соответствии с классификатором;

б) зону распространения технологического нарушения c перечнем домов и объектов социально-культурного назначения, попавших в зону нарушения;

в) время начала технологического нарушения и предполагаемое время его устранения;

г) фамилию, имя, отчество, должность и телефон ответственного руководителя устранения технологического нарушения.

В случае перехода технологического нарушения из разряда «технологический отказ» (далее – Т/О) в разряд «инцидент» или из разряда «инцидент» в разряд «авария» диспетчер РСО за 20 минут до момента перехода извещает об этом ЕДДС района с краткой характеристикой причин перехода.

Уровень руководства технологическими нарушениями должен быть не ниже:

- Т/О - мастер, старший мастер;

- «инцидент» - начальник объекта, главный инженер объекта, старший диспетчер, начальник теплоцеха (электроцеха);

- «авария» - руководитель предприятия, технический руководитель предприятия или его заместитель.

2. ЕДДС района с получением информации о технологическом нарушении, в течение 1 часа, в соответствии с классификатором технологических нарушений на энергетическом оборудовании (приложение 1 к Регламенту 1) ставит в известность организации согласно приложения 2 к Регламенту 1, для устранения технологического нарушения.

3. ЕДДС района и РСО осуществляют обмен информацией о технологических нарушениях в соответствии с приложением 3 к Регламенту 1.

4. ЕДДС района имеет право:

а) вносить коррективы от имени администрации района в предложения организаций, осуществляющих восстановительные работы по срокам и выполнению, исходя из защиты интересов населения (не нарушая технологии проведения ремонтных работ);

б) осуществлять контроль за ходом выполнения ремонтно-восстановительных работ и соблюдением сроков их завершения;

в) информировать районную администрацию о нарушениях сроков выполнения восстановительных работ;

г) в случае необходимости требовать выезда на место производства работ уполномоченных представителей администрации района, предприятий и организаций.

5. В целях обеспечения своевременного и постоянного контроля за устойчивой и бесперебойной работой коммунального хозяйства района независимо от его принадлежности РСО и ЕДДС района осуществляют:

а) РСО ежемесячно предоставляют в ЕДДС района график дежурства ответственных руководителей в выходные и праздничные дни по установленной форме (приложение 4 к регламенту 1);

б) ЕДДС района ежедневно к 6-00 по состоянию на 5 часов утра передает в ДС МЖКХ области в электронном виде сведения о нарушениях режима работы районного хозяйства (приложение 6 к Положению 2);

в) РСО ежедневно (за сутки) с 8-30 до 16-00 представляет в ЕДДС района сведения о проведении планово-предупредительных и профилактических работ на объектах РСО, связанных с коммунальным обеспечением населения с перечнем жилых домов и объектов социально-культурного назначения, а также согласованные графики отключений объектов ЖКХ, для информирования руководства и населения района;

г) РСО при подготовке объектов энергетики к работе в осенне-зимний период предоставляют в ЕДДС района графики проведения профилактических ремонтов;

д) РСО в случае изменения данных в руководящем составе, изменении у них телефонов (рабочих, сотовых, домашних) немедленно ставят в известность ЕДДС района;

е) РСО ежегодно в срок до 01 марта предоставляет в ЕДДС района обновленную информационную в базу данных.

| Первый заместитель главы администрации | О.Е.Кочетков |
| --- | --- |

Приложение 1 к Регламенту 1

утвержденному постановлением

администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

Классификатор

технологических нарушений на энергетическом оборудовании.

1.	Система теплоснабжения

1.1. Технологический отказ

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полная остановка источника тепла из-за прекращения подачи электроэнергии, воды, топлива, неправильного действия защит и автоматики, полного останова всех работающих сетевых насосов и неисправности другого вспомогательного оборудования по вине обслуживающего персонала, вызвавшие отключение потребителей центрального отопления в отопительный сезон: |  |
|  | - при температуре наружного воздуха до -50с; | не более 2 часов |
|  | - при температуре наружного воздуха от - 50с до -100с; | не более 2 часов |
|  | - при температуре наружного воздуха от - 100с до -150с. | не более 2 часов |
| 2. | Нарушение температурного и гидравлического режимов работ источников тепла в отопительный сезон при работающих сетевых насосах, вызвавшее ограничение расхода теплоносителя на 25% и более. | не более 8 часов |
| 3. | Повреждение магистрального, разводящего (отопление) трубопровода тепловой сети и вводов в ЦТП оборудования и теплопроводов в ЦТП, в период отопительного сезона. |  |
|  | При положительной Т°С наружного воздуха, если снижение Т°С внутри помещений не будет ниже +12°С | в независимости от времени |
|  | - при температуре наружного воздуха от - 00с до -50с; | не более 8 часов |
|  | - при температуре наружного воздуха от - 50с до -100с; | не более 6 часов |
|  | - при температуре наружного воздуха от - 100с до -150с; | не более 4 часов |
|  | - при температуре наружного воздуха ниже -150с. | не более 2 часов |

1.2. Инцидент

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полная останов источника тепла из-за прекращения подачи электроэнергии, воды, топлива, неправильного действия защит и автоматики, полного останова всех работающих сетевых насосов и неисправности другого вспомогательного оборудования по вине обслуживающего персонала, вызвавшие отключение потребителей центрального отопления в отопительный сезон: |  |
|  | - при температуре наружного воздуха от -00С до -50С; | от 2 до 8 часов |
|  | - при температуре наружного воздуха от - 50с до -100с; | от 2 до 6 часов |
|  | - при температуре наружного воздуха от - 100с до -150с; | от 2 до 4 часов |
|  | - при температуре наружного воздуха ниже -150с. | не более 2 часов |
| 2. | Нарушение температурного и гидравлического режимов работ источников тепла в отопительный сезон при работающих сетевых насосах, вызвавшее ограничение расхода теплоносителя на 25% и более. | от 8 до 27,5 часов |
| 33. | Повреждение магистрального, разводящего (отопление) трубопровода тепловой сети и вводов в ЦТП оборудования и теплопроводов в ЦТП, в период отопительного сезона. |  |
|  | При положительной Т°С наружного воздуха снижение Т°С внутри помещений от +12°С до+10°С | в независимости от времени |
|  | - при температуре наружного воздуха от -00С до -50С; | от 8 до 27,5 часов |
|  | - при температуре наружного воздуха от - 50с до -100с; | от 6 до 27,5 часов |
|  | - при температуре наружного воздуха от - 100с до -150с; | от 4 до 27,5 часов |
|  | - при температуре наружного воздуха ниже -150с. | от 2 до 27,5 часов |

1.3. Авария

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полная останов источника тепла из-за прекращения подачи электроэнергии, воды, топлива, неправильного действия защит и автоматики, полного останова всех работающих сетевых насосов и неисправности другого вспомогательного оборудования по вине обслуживающего персонала, вызвавшие отключение потребителей центрального отопления в отопительный сезон: |  |
|  | - при температуре наружного воздуха от -00С до -50С; | до 27,5 часов |
|  | - при температуре наружного воздуха от - 50с до -100с; | до 27,5 часов |
|  | - при температуре наружного воздуха от - 100с до -150с; | до 27,5 часов |
|  | - при температуре наружного воздуха ниже -150с. | до 27,5 часов |
| 2. | Нарушение температурного и гидравлического режимов работ источников тепла в отопительный сезон при работающих сетевых насосах, вызвавшее ограничение расхода теплоносителя на 25% и более. | до 27,5 часов |
| 3. | Повреждение магистрального, разводящего (отопление) трубопровода тепловой сети и вводов в ЦТП оборудования и теплопроводов в ЦТП, в период отопительного сезона, если это приведет к отключению центрального отопления потребителей |  |
|  | При положительной Т°С наружного воздуха снижение Т°С внутри помещений от +10°С до +8°С | в независимости от времени |
|  | при температуре наружного воздуха от -00С до -50С; | до 27,5 часов |
|  | при температуре наружного воздуха от - 50с до -100с; | до 27,5 часов |
|  | при температуре наружного воздуха от - 100с до -150с; | до 27,5 часов |
|  | при температуре наружного воздуха ниже -150с; | до 27,5 часов |

2.Система горячего водоснабжения

2.1. Технологический отказ

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прекращения подачи горячего водоснабжения | до 24 часов |

2.2. Инцидент

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прекращение подачи горячего водоснабжения | до 27,5 часов |

2.3. Авария

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прекращение подачи горячего водоснабжения. | до 27,5 часов |

3. Система  холодного водоснабжения

3.1.Технологический отказ

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение водоснабжения одного или двух многоквартирных жилых домов | до 24 часов |
| 2. | Отключение водоснабжения частных жилых застройек в количестве до 20 | до 24 часов |

3.2.Инцидент

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | При аварийном отключении водоснабжения домов: - трех и более жилых домов 9-ти этажн. застройки; - пяти и более жилых домов 5-ти этажн. застройки; - семи и более жилых домов 2-4-х этажн. застройки. Отключение водоснабжения частных жилых застроек в количестве от 20 до100 | до 24 часов |

3.3.Авария

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | При аварийном отключении водоснабжения домов: - трех и более жилых домов 9-ти этажн. застройки; - пяти и более жилых домов 5-ти этажн. застройки; - семи и более жилых домов 2-4-х этажн. застройки. Отключение водоснабжения частных жилых застроек в количестве от 20 до100 | до 24 часов |

4. Система  канализации

Инцидент

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внезапное разрушение труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию. | в независимости от времени |

5.Система электроснабжения

5.1.Технологический отказ

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | перерыв электроснабжения потребителей, питающихся от одного и более фидеров 0,4кВ трансформаторной подстанции (ТП) | до 3-х часов |

5.2.Инцидент

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внеплановый перерыв электроснабжения потребителей 1 категории на время более срабатывания АПВ или АВР РСО | менее 10 часов. |
|  | Внеплановый перерыв электроснабжения потребителей 2 категории | менее 10 часов |
|  | Внеплановый перерыв электроснабжения потребителей 3 категории | от 3 до 24 часов |

5.3.Авария

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внеплановый перерыв электроснабжения потребителей 1 категории на время более срабатывания АПВ или АВР РСО | более 10 часов. |
|  | Внеплановый перерыв электроснабжения потребителей 2 категории | более 10 часов |
|  | Внеплановый перерыв электроснабжения потребителей 3 категории | более 24 часов |

6. Сети уличного освещения

6.1.Технологический отказ

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение уличного освещения сетей города и населённых пунктов района. | более 3 часов |

6.2.Инцидент

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение более 25% освещения основных магистральных улиц города и населённых пунктов района. | в независимости от времени |

7. Прочие аварийные ситуации в работе городского и районного хозяйства

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дорожно-эксплуатационные предприятия сообщают о характере повреждений на дорогах и территорий районов при стихийных бедствиях: природного характера (поваленные деревья, крупных снежных заносах на дорогах); Техногенного характера (разлив химически опасных веществ, разлив на дорогах ГСМ). | в независимости от времени |
| 2. | Разрушение кровли, стен, перекрытий в результате стихийного бедствия, наличие деформаций и др. дефектов конструкций, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций, обрушению этих элементов, связанных с безопасностью людей или вызывающих нарушение нормальной эксплуатации зданий и условия проживания граждан и требующих проведения ремонтно-восстановительных работ с привлечением дополнительных людских и материально-технических ресурсов. | в независимости от времени |
| 3. | Прогибы железобетонных перекрытий более 1/300 пролета перекрытий, раскрытие трещин в железобетонных перекрытиях более 1 мм в жилых, производственных и административных зданиях. | в независимости от времени |
| 4 | Проведение (угроза проведения террористических актов). | в независимости от времени |

| 5 | Взрывы, пожары на объектах. | в независимости от времени |
| --- | --- | --- |
| 6 | Аварии с выбросом АХОВ. | в независимости от времени |
| 7 | Аварии на газопроводах. | в независимости от времени |

8. Чрезвычайные ситуации

| № п/п | Признак нарушения | Время нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Угроза затопления и разрушения домовладения. В результате дождей, оползней, паводковых и др. явлений – с учетом прогноза Гидрометцентра при подъеме воды более 71,2 м БС | При получении прогноза. |
| 2 | Сильный ветер (в том числе) смерчи и шквалы. Скорость ветра при порывах 25 м/сек и более. |  |
| 3 | Сильный дождь, количество осадков 50 мм и более |  |
| 4 | Продолжительные дожди. Количество осадков 120 мм и более за двое (трое) суток в зависимости от района. |  |
| 5 | Крупный град. Диаметр градин 15 мм и более. |  |
| 6 | Сильный снегопад Количество осадков 20 мм и более. |  |
| 7 | Сильная метель. Выпадение снега в сочетании с сильным ветром в течение суток, скорость ветра 15м/сек и более. |  |
| 8 | Сильный гололед. Отложение на проводах диаметром 20 мм и более, для сложного отложения и налипания мокрого снега 35 мм и более. |  |
| 9 | Низкие уровни воды. Ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение 10 дней и более, 63,2 м БС и менее. |  |
| 10 | Прорыв плотины Горьковского водохранилища. | При получении информации |

Приложение 2 к Регламенту 1

утвержденному постановлением

администрации Дивеевского района

Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дежурных служб и организаций, которым представляются сведения о ЧС (АС) и нарушении режима работы районного хозяйства

Дивеевского района

для организации их ликвидации и осуществления контроля

При нарушении режима работы районного хозяйства сведения предоставляются в соответствии с классификатором технологических нарушений на энергетическом оборудовании (в указанном порядке в течение 1 часа), а именно:

2.	Система теплоснабжения и ГВС поселений района

1.1.  Технологический отказ:

- МП «Дивеевское ЖКХ»

- МП «ЖКХ п. Сатис»

- МП «Тепловые сети»

- МП «Коммунальник»

1.2. Инцидент:

- МП «Дивеевское ЖКХ»

- МП «ЖКХ п. Сатис»

- МП «Тепловые сети»

- МП «Коммунальник»

- Первый зам. главы администрации района;

1.3. Авария:

- МП «Дивеевское ЖКХ»

- МП «ЖКХ п. Сатис»

- МП «Тепловые сети»

- МП «Коммунальник»

- Первый зам. главы администрации района;

- Глава администрации района;

3.	Система холодного водоснабжения поселений района

2.1. Технологический отказ:

- МП «Дивеевское ЖКХ»

- МП «Тепловые сети»

- МП «Коммунальник»

2.2. Инцидент в работе системы ХВС и канализации города:

- МП «Дивеевское ЖКХ»

- МП «Тепловые сети»

- МП «Коммунальник»

- Первый зам. главы администрации района;

2.3. Авария:

- МП «Дивеевское ЖКХ»

- МП «Тепловые сети»

- МП «Коммунальник»

- Первый зам. главы администрации района;

- Глава администрации района;

4.	Система электроснабжения поселений района

3.1. Технологический отказа:

- Нижегородское ОАО энергетики и электрофикации «Нижновэнерго»

филиал «Дивеевский РЭС»

- предприятия-потребители (по принадлежности);

3.2. Инцидент:

- Нижегородское ОАО энергетики и электрофикации «Нижновэнерго»

филиал «Дивеевский РЭС»

- предприятия-потребители (по принадлежности);

- отдел ЖКХ администрации района;

- Первый зам. главы администрации района;

3.3. Авария:

- Нижегородское ОАО энергетики и электрофикации «Нижновэнерго»

филиал «Дивеевский РЭС»

- предприятия-потребители (по принадлежности);

- отдел ЖКХ администрации района;

- Первый зам. Главы администрации района;

- Глава администрации района;

- ДС Министерства ЖКХ Нижегородской области.

5.	Сети освещения поселений района

4.1. Технологический отказ:

- Нижегородское ОАО энергетики и электрофикации «Нижновэнерго»

филиал «Дивеевский РЭС»

4.2.Инцидент:

- Нижегородское ОАО энергетики и электрофикации «Нижновэнерго» филиал «Дивеевский РЭС»

- Первый зам. Главы администрации района;

5. Прочие аварийные ситуации в работе и районного хозяйства

(аварии на газопроводах, взрывы, пожары, аварии с выбросом АХОВ, прогибы железобетонных перекрытий, разрушение кровли, стен):

- ПЧ - 136 отряд государственной противопожарной службы ГУ МЧС по Нижегородской области

- РОВД по Дивеевскому району

- МЛПУ  «Дивеевская ЦРБ » (Скорая медицинская помощь-«03»)

- Дивеевский РЭГС филиала №2 ОАО «Нижегородоблгаз»

- МП «Дивееворайгаз»

- МП «Дивеевское ЖКХ»

- Первый зам. Главы администрации района;

- Глава администрации района;

- ДС Министерства ЖКХ Нижегородской области;

- АЦКС Нижегородской области;

- ЦУКС Нижегородской области.

6. Чрезвычайные ситуации и факты их свершения

При получении сообщений о неблагоприятных условиях погоды, штормовых предупреждениях, прогнозов чрезвычайных ситуаций и фактах их свершения информация оперативно передается по нескольким каналам связи одновременно в следующие инстанции:

- Список согласно схемы оповещения о ШТОРМОВОМ предупреждении-26;

- Глава администрации района;

- Первый зам. Главы администрации района;

- ЦДДС Министерства ЖКХ Нижегородской области;

- АЦКС Нижегородской области;

- ЦУКС Нижегородской области.

Ответственность за полноту и осуществление передачи информации несет ЕДДС района и ДДС, входящие в ОСОДУ.

Приложение 3 к Регламенту 1

утвержденному постановлением

администрации Дивеевского района

Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

ТИПОВАЯ Блок-схема

прохождения информации о технологических нарушениях

в коммунальных системах ЖКХ

Информация

от населения, СМИ, взаимодействующих организаций

Информация

от населения, СМИ, взаимодействующих организаций

до 1 часа

до 1 часа

Передача информации по структурам в соответствии с регламентом

Передача информации по структурам в соответствии с регламентом

ЕДДС

района

ЕДДС

района

обмен инфор-мацией

10 минут

обмен инфор-мацией

10 минут

незамедлительно

незамедлительно

Информация о выполнении работ

Информация о выполнении работ

1 час

1 час

Организация ремонтно-восстановительных работ

Организация ремонтно-восстановительных работ

Выезд аварийной бригады

Выезд аварийной бригады

Диспетчерская ресурсоснаб-жающего предприятия

Диспетчерская ресурсоснаб-жающего предприятия

1,5 часа

1,5 часа

Информация о характере технологического нарушения и сроках устранения

Информация о характере технологического нарушения и сроках устранения

Приложение 4 к Регламенту 1

утвержденному постановлением

администрации Дивеевского района

Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

Утверждаю

Руководитель предприятия

Ф.И.О. /подпись/

«____»___________ 200__ г.

ТИПОВОЙ ГРАФИК

дежурства ответственных руководителей

в выходные и праздничные дни

| № п/п | ФИО (полностью) | Должность | Дата и время дежурства | Номера телефонов (раб., дом., сот.) | Роспись (с графиком дежурства ознакомился) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

Регламент

взаимодействия ЕДДС Дивеевского района

с домоуправляющими компаниями

Регламент взаимодействия ЕДДС Дивеевского района с домоуправляющими компаниями (далее - Регламент 2) определяет порядок взаимодействия при обнаружении нарушений в работе внутридомового оборудования жилых домов района.

1. При поступлении информации о нарушении в режиме районного хозяйства в диспетчерскую службу жилищного предприятия (домоуправляющая компания) диспетчер высылает по указанному адресу аварийную бригаду (время прибытия бригады в течение 1 часа с момента поступления жалобы).

2. Мастер аварийной бригады, прибыв на место инцидента, оценивает степень повреждения и определяет ориентировочно время устранения инцидента (по возможности производит устранение утечки на трубопроводах – установка хомута, отключение электроснабжения дома при необходимости). Оценив ситуацию, докладывает об инциденте в диспетчерскую службу в течение до 30 минут с момента прибытия на место.

3. Диспетчер в течение до 10 минут после получения объективных данных о масштабах и характере повреждений обязан сообщить в ЕДДС района следующие сведения:

- характеристику поврежденного объекта;

- зону распространения аварийного режима;

- время начала и предполагаемое время завершения ремонтных работ, время восстановления нормального режима;

- ФИО, должность и телефон ответственного лица, осуществляющего руководство устранения инцидента.

4. ЕДДС района с получением информации об инциденте фиксирует в журнале событий полученную информацию:

4.1. Если сроки устранения инцидента менее 8 часов, то данное нарушение режима работы внутридомового оборудования в ежедневную сводку о ДДС и организациях, нарушивших действия настоящего Постановления и соответствующих Регламентов, не заносится, но в ежедневную сводку поступает.

4.2. Если сроки устранения инцидента более 8 часов, но меньше нормативных указанных в «Перечне нарушений работы внутридомового оборудования жилого дома и нормативные сроки их устранения» (приложение 1 к Регламенту 2), то данное нарушение режима работы внутридомового оборудования заносится в ежедневную сводку, а также в сводку о ДДС и организациях, нарушивших действия настоящего Постановления и соответствующих Регламентов.

4.3. Если сроки устранения инцидента более нормативных указанных в «Перечне нарушений работы внутридомового оборудования жилого дома и нормативные сроки их устранения» (приложение 1 к Регламенту 2), то данное нарушение режима работы внутридомового оборудования сообщается в ежедневных сводках с особыми отметками (выделение шрифтом) и сообщается дополнительно в отдел ЖКХ администрации Дивеевского района.

5. Диспетчерская служба жилищного предприятия и ЕДДС района производят обмен информацией согласно схеме оповещения и информирования (приложение 2 к Регламенту 2).

| Первый заместитель главы администрации | О.Е.Кочетков |
| --- | --- |

Приложение 1 к Регламенту 2

утвержденному постановлением

администрации Дивеевского района

Нижегородской области

от 07 декабря 2010 г  N 949

Перечень

нарушений работы внутридомового оборудования

жилого дома и нормативные сроки их устранения

| №№ п/п | Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Время локализации аварийной ситуации | Сроки выполнения ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в квартире | в доме | в квартире | в доме |
| 1. Кровля |
| 1. | Протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки | 1 сутки | 2 суток | 2 суток |
| 2. Сантехническое оборудование |
| 1 | Неисправности трубопроводов ЦО, ГВС, водоснабжения, водоотведения и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами) | Не более 3 часов | Не более 3 часов | 3 суток | 2 суток |
| 1.1. | Канализационные засоры: в квартирах, стояки, лежаки в подвалах | Не более 3 часов | Не более 3 часов | - | - |
| 1.2. | Подвал: Аварии на ХВС, ГВС, отоплении | - | Не более 2 часов | - | 2 суток |
| 1.3. | Внутриквартирные аварии на ГВС | Не более 2 часов | - | 2 суток | - |
| 1.4. | Внутриквартирные аварии на ХВС | Не более 2 часов | - | 2 суток | - |
| 2 | Неисправности в системе отопления в отопительный период | 1 стояк | 1 дом | 1 стояк | 1 дом |
| 2.1. | При t воздуха выше 00С | Не более 2-х часов | Не более 2-х часов | 2 суток | 1 сутки |
| 2.2. | При t воздуха ниже 00С | Не более 2-х часов | Не более 2-х часов | 1 сутки | немедленно |
| 3. Электрооборудование |
| 1 | Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового оборудования | - | Не более 2 часов | - | 1 сутки |
| 2 | Неисправности во вводном распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | - | - | 3 часа | 3часа |
| 3 | Замена вставок, пакетных выключателей, автоматов | Не более 2 часов | Не более 2 часов | - | - |
| 4 | Короткое замыкание во внутридомовой сети, отгорание фазного, «0» провода. | Немедленно | 2 суток | 1 сутки |
| 5 | Профилактика (зачистка контактов, устранение скруток, изоляция, наращивание проводов) | - | - | Не более 2 часов | Не более 2 часов |
| 6 | Снятие пломб со счетчика, регулировка контактов |  |  | Не более 2 часов | Не более 2 часов |
| 7 | Неисправности в системе освещения общедомовых помещений | - | - | - | 7 суток |
| 8 | Отсутствие электроэнергии в местах общего пользования | - | - | - | Не более 8 часов |
| 4. Лифт |
| 1 | Неисправности лифта (в случае нахождения пассажиров в кабине лифта) | - | немедленно | - | немедленно |

Приложение 2 к Регламенту 2

утвержденному постановлением

администрации Дивеевского района

Нижегородской области

от 07 декабря 2010 г  N 949

Блок-схема прохождения информации об инцидентах

на внутридомовом оборудовании и конструктивных элементах здания

Информация от населения, СМИ, вышестоящих ОУ и взаимодействующих организаций

Информация от населения, СМИ, вышестоящих ОУ и взаимодействующих организаций

Передача информации по структурам в  соответствии с регламентом

Передача информации по структурам в  соответствии с регламентом

1 час

1 час

ЕДДС

района

ЕДДС

района

0,5 часа

0,5 часа

Информация о характере инцидента и сроках устранения

Информация о характере инцидента и сроках устранения

Организация аварийно-восстановительных работ

Организация аварийно-восстановительных работ

Выезд аварийной бригады

Выезд аварийной бригады

Информация

от населения и вышестоящих ОУ

Информация

от населения и вышестоящих ОУ

Диспетчерская

служба  жилищного предприятия

Диспетчерская

служба  жилищного предприятия

Информация о выполнении работ

Информация о выполнении работ

незамедлительно

незамедлительно

обмен инфор-мацией

10

минут

обмен инфор-мацией

10

минут

1 час

1 час

Приложение № 6

к постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

Нормативные сроки проведения планово - предупредительных работ

на коммунальных системах Дивеевского района

| № п/п | Система энергоснабжения | Нормативный срок проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | В межотопительный период, в отопительный период не более 12 часов при t наружного воздуха до -3°С. |
| 2 | Горячее водоснабжение | В течении года в соответствии с графиком проведения работ утвержденным постановлением главы администрации района или приказом МКУ ОРУ ЖКХ, но не более 15 суток без перерыва и до 30 суток в течении года |
| 3 | Холодное водоснабжение | 1. Ремонт трубопроводов диаметром (см.примечание): до 400мм. - 12часов; от 400мм. до 1000мм. – 18 часов; свыше 1000мм. - 24часа. 2. Ремонт и замена запорной арматуры (см. примечание): до 100мм. - 8 часов; от 100мм. до 300мм. - 12 часов; от 300мм. до 500мм. - 18 часов; от 500мм. до 1200мм. - 24 часов. 3. Ремонт и замена пожарных гидрантов - 8 часов. 4. Промывка трубопроводов - 8 часов. |
| 4 | Электроснабжение | 1 категория надежности (противопожарные устройства, лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения в жилых многоэтажных домах, здания с количеством работающих свыше 2000 (человек) - определяются сторонами в зависимости от конкретных схем электроснабжения, но не могут быть более 24 часов; 2 категория надежности (больницы, детские дошкольные учреждения, детские дома, школы, КНС, ТНС, котельные) - не более 2 часов или определяется сторонами в зависимости от конкретных схем электроснабжения, но не могут быть более 24 часов; 3 категория надежности (жилой сектор) - не более 24 часов. Плановый перерыв электроснабжения связанный с подготовкой оборудования и сетей для производства регламентных работ продолжительность до 1 часа - потребители предупреждаются за 2 часа до начала отключений. |
| 5 | Газоснабжение | В соответствии с графиком производства работ, согласованным с администрацией города Нижнего Новгорода |

Примечание:

-	Любые планово - предупредительные работы с отключением потребителей доводятся до населения установленным порядком не менее чем за 10 дней.

-	Планово - предупредительные работы с отключением потребителей до 1000 человек утверждаются соответствующим руководителем и согласовываются с руководителем управления ЖКХ района его заместителем;

-	Планово - предупредительные работы с отключением потребителей более 1000 человек утверждаются соответствующим руководителем и согласовываются с первым заместителем главы администрации района.

| Первый заместитель главы администрации | О.Е.Кочетков |
| --- | --- |

Приложение № 7

к постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия ЕДДС Дивеевского района

с вышестоящими и нижестоящими органами управления,

предприятиями и организациями на территории района,

службами быстрого реагирования

1.Общие положения

1.1. Единая  дежурно-диспетчерская  служба Дивеевского района функционирует как орган повседневного управления, предназначенный для координации действий дежурно-диспетчерских служб Дивеевского района.

1.2. Организация работы ЕДДС района построена следующим образом: информация о возникновении ЧС (АС) или ином нарушении в работе районного хозяйства по телефону 4-24-37 или 112, поступает в диспетчерский зал и ставится на контроль исполнения.

1.2.1.	Диспетчер ЕДДС Дивеевского района, получив сообщение о ЧС (АС) или ином нарушении в работе районного хозяйства, имеет право привлекать для её ликвидации формирования аварийно-спасательной службы Дивеевского района, а в случае необходимости и формирования постоянной готовности предприятий и организаций через диспетчерские службы на основе двухсторонних соглашений по организации взаимодействия.

1.2.2.	Снятие с контроля исполнения полученной информации о ЧС (АС) или ином нарушении в работе районного хозяйства осуществляется с отметкой в журнале регистрации ЧС (АС) или иного нарушения в работе районного хозяйства после получения соответствующего подтверждения об их ликвидации.

2. Взаимодействие с нижестоящими органами управления

2.1. ДДС объекта (организации) при получении информации о ЧС (АС) или иного нарушения в работе районного хозяйства:

-	принимает от населения информацию о нарушении в работе районного хозяйства, классифицирует ее в соответствии с определениями (АС, ЧС, технологическое нарушение) и фиксирует сведения о сложившейся обстановке в районе возникновения ЧС (АС) или иного нарушения в работе районного хозяйства установленным порядком;

-	до прибытия на место ЧС (АС), или иного нарушения в работе районного хозяйства соответствующих руководителей привлекает необходимые дежурные силы и средства организаций и предприятий, дислоцированных на подведомственной территории, к ликвидации их последствий и источников возникновения;

-	доводит информацию о сложившейся обстановке и принимаемым мерам до вышестоящих органов управления, соответствующих должностных лиц и взаимодействующих ДДС;

-	осуществляет контроль за убытием (прибытием) к месту проведения работ привлекаемых сил и средств;

-	обеспечивает вызов ответственных представителей владельцев подземных инженерных коммуникаций на место производства работ с необходимой информацией залегания сетей;

-	при продолжительных по времени работах по ликвидации ЧС (АС) и иных нарушениях в работе районного хозяйства предоставляет в вышестоящие органы управления соответствующие табельные донесения с периодичностью не реже 4 часов.

2.2. ЕДДС Дивеевского района:

-	принимает от ДДС объекта информацию о масштабах и характере происшедшего события, классифицирует в соответствии с определениями (АС, ЧС, технологическое  нарушение), нарушения режима районного хозяйства, складывающейся обстановке в районе ЧС (АС) или иного нарушения в работе районного хозяйства, привлекаемых к ликвидации силах и средствах, результатах принимаемых мер;

-	информирует должностных лиц вышестоящих органов управления, ДДС смежных  с  районом   нарушения   ЧС  (АС), нарушения режима районного хозяйства, организаций и учреждений;

-	осуществляет контроль за убытием (прибытием) к месту проведения работ привлекаемых сил и средств, ходом выполнения аварийно-восстановительных работ, координирует действия организаций и служб задействованных в устранении ЧС (АС), нарушения режима районного хозяйства.

3. Взаимодействие с вышестоящими органами управления 3.1.ЕДДС Дивеевского района:

-	предоставляет в  вышестоящие  органы управления - АЦКС  (оперативно- распорядительное управление Губернатора Нижегородской области), ЦУКС Нижегородской    области,   ЦДДС    МЖКХ и ТЭК    формализованные    донесения    о складывающейся обстановке, ходе ликвидации ЧС (АС) или ином нарушении в работе районного хозяйства; об усилении  группировки сил  и  средств вышестоящих органов управления (при недостатке сил и средств районного звена);

-	ежедневно до 6-00 передает в ЦУКС Нижегородской    области,   ЦДДС    МЖКХ и ТЭК в электронном виде сводку о ЧС (АС) и иных нарушениях в работе районного хозяйства по состоянию на 5 часов утра;

- проводит анализ работы дежурно-диспетчерских служб жилищно-коммунального хозяйства района и представляет информацию в оперативно-распорядительное управление  Губернатора Нижегородской области к 5 числу каждого месяца.

3.2. При возникновении ЧС (AC) муниципального уровня:

- по решению вышестоящих органов управления привлекаются дополнительные силы и средства  взаимодействующих городов  и  районов  области;

- вышестоящими органами управления для ЕДДС Дивеевского района являются в таких случаях АЦКС и ЦУКС Нижегородской области, КЧС и ОПБ Дивеевского  района,  заместители  Главы администрации (в соответствии с их компетенцией).

3.2.2.  ЕДДС  Дивеевского района работает по регламенту  пункта   1.1.  применительно к своему уровню.

3.3. При возникновении угрозы или ЧС территориального уровня и выше:

- ЕДДС Дивеевского района привлекаются как ДДС для решения задач ликвидации ЧС по решению вышестоящего органа управления в соответствии с регламентами взаимодействия.

| Первый заместитель главы администрации | О.Е.Кочетков |
| --- | --- |

Приложение № 8

к постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

Регламент

реагирования сил и средств при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

| Административно- территориальная единица | Уровни реагирования | Ответственный за организацию |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  |
| Объект | Аварийные формирования объекта | Дежурные службы объекта, района | ДДС и аварийные службы взаимодействующих объектов в соответствии с планами взаимодействия | Руководитель объекта ЖКХ |
| Село | Дежурные службы сельских администраций | Аварийные службы села ЖКХ, Администрация села | ЕДДС в соответствии с планами взаимодействия | Глава сельской администрации |
| Район | Дежурные службы района | Аварийные службы района ЖКХ, Администрация района | ЕДДС в соответствии с планами взаимодействия | Первый зам. Главы администрации района |

Примечание:

1. При возникновении чрезвычайных (аварийных) ситуаций на объектах района (дежурный электрик, слесарь, водопроводчик и т.п.) (I-ый уровень реагирования). Ответственным руководителем и организатором является руководитель объекта.

2. Ликвидацией аварий и чрезвычайных ситуаций в системе жизнеобеспечения сельского масштаба привлекаются силы и средства дежурных служб (II-ой уровень реагирования). Ответственными руководителями назначаются лица из числа должностных лиц управления ЖКХ села, которые информируют ЕДДС района и Нижегородской области.

3. Ликвидацией аварий и чрезвычайных ситуаций в системе жизнеобеспечения районного масштаба привлекаются силы и средства дежурных служб района (III-й уровень реагирования). Ответственными руководителями назначаются лица из числа должностных лиц администрации района, которые информируют ЕДДС района и Нижегородской области.

| Первый заместитель главы администрации | О.Е.Кочетков |
| --- | --- |

Приложение № 9

к постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об оперативном штабе координации действий служб по обеспечению

бесперебойного и безопасного функционирования систем ЖКХ,

районного хозяйства на территории

Дивеевского района

1.	 Настоящее положение определяет порядок функционирования, состав сил и средств оперативного штаба, координации действий служб по обеспечению бесперебойного и безопасного функционирования систем ЖКХ районного хозяйства на территории Дивеевского района (Оперативный штаб).

1.1. Требования настоящего Положения обязательны для всех организаций, расположенных на территории района, независимо от организационно-правовых форм деятельности и осуществляющих решение вопросов ЖКХ, уборки автомобильных дорог и других вопросов жизнеобеспечения районного хозяйства.

2. Оперативный штаб объединяет органы управления, силы и средства органов исполнительной власти Дивеевского района, организаций, в полномочия которых входит решение вышеперечисленных вопросов по обеспечению безопасности населения и ликвидации последствий нарушений условий жизнедеятельности населения.

3. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется действующим законодательством в указанной области, поручениями Правительства Нижегородской области, распоряжениями Главы администрации района, решениями КЧС и ОПБ Нижегородской области и Дивеевского района.

4. Основными задачами Оперативного штаба являются:

- проведение единой политики в области: предупреждения и ликвидации последствий экстремальных погодных условий в зимние периоды, обеспечение бесперебойного, безопасного движения транспорта и пешеходов, оперативное реагирование на аварийные и чрезвычайные ситуации, которые требуют решения вопросов взаимодействия, координации совместных действий на стыке интересов и зон ответственности различных органов управления; подготовки и безаварийного проведения отопительного, лесопожарного и паводкового периодов;

- прогнозирование и оценка последствий экстремальных погодных условий, складывающейся оперативной обстановки, предотвращения перерастания аварийных ситуаций в чрезвычайные;

- непрерывный контроль и учет данных обстановки, владение оперативной обстановкой в районе чрезвычайной или аварийной ситуации с отображением обстановки на средствах коллективного пользования, картах и в справочных материалах;

- планирование мероприятий по ликвидации источников прогнозируемой или последствий возникших чрезвычайных или аварийных ситуаций, доведение решений по их выполнению до непосредственных исполнителей;

- координация действий сил и средств, подразделений и служб, участвующих в ликвидации чрезвычайных или аварийных ситуаций;

- организация взаимодействия с органами управления учреждений, организаций и служб района, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных или аварийных ситуаций;

- организация проведения работ по ликвидации последствий аварийной, чрезвычайной ситуации, затяжных перебоев и др. нарушений в нормальной работе районного хозяйства;

- мобилизация технических средств и спецтехники для предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными погодными условиями, паводковыми явлениями и лесоторфяными пожарами;

- обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти Дивеевского района, дорожных служб в рамках предупреждения и ликвидации последствий экстремальных погодных условий, аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- использование финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий аварийных (чрезвычайных) ситуаций;

- осуществление контроля по выполнению поручений Главы администрации Дивеевского района, его заместителей по вопросам бесперебойного и безопасного движения любых видов транспорта;

- проведение мероприятий по обеспечению нормальных условий жизнеобеспечения населения в создавшихся чрезвычайных обстоятельствах;

- осуществление контроля работы ДДС района по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности населения.

5. Оперативному штабу предоставляется право:

- получать от организаций, независимо от форм собственности, необходимые сведения по вопросам, относящихся к его компетенции;

- направлять в органы исполнительной власти Дивеевского района, отделу внутренних дел по Дивеевскому району предложения и поручения по вопросам обеспечения бесперебойного, безопасного движения транспорта и пешеходов в зимний период, принятия экстренных мер по складывающейся паводковой и лесопожарной обстановке, другим форс-мажорным обстоятельствам, связанным с нарушениями нормальной работы районного хозяйства;

- заслушивать должностных лиц соответствующих органов управления, непосредственно отвечающих за безопасную эксплуатацию систем ЖКХ и систем жизнеобеспечения населения в аварийных и чрезвычайных ситуациях и в условиях перебоев и нарушений в нормальной работе районного хозяйства;

- при необходимости, на заседания Оперативного штаба могут приглашаться представители заинтересованных отраслевых и территориальных органов исполнительной власти Нижегородской области, территориальных органов управления, федеральных органов исполнительной власти РФ для решения вопросов координации действий служб по обеспечению нормальных условий работы районного хозяйства.

6. Информационное обеспечение Оперативного штаба осуществляется:

- единой дежурной диспетчерской службой Дивеевского района;

- дежурными службами потенциально опасных объектов;

- другими дежурными диспетчерскими службами учреждений, организаций и служб, расположенных на территории Дивеевского района.

| Первый заместитель главы администрации | О.Е.Кочетков |
| --- | --- |

Приложение № 10

к постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

об оперативном штабе координации действий служб по

обеспечению бесперебойного и безопасного движения

всех видов транспорта в зимний период на территории

Дивеевского района

1.  Настоящее положение определяет порядок функционирования, состав сил и средств оперативного штаба, координации действий служб по обеспечению бесперебойного и безопасного движения всех видов транспорта в зимний период (Оперативный штаб).

1.1.Требования настоящего Положения обязательны для всех организаций, расположенных на территории Дивеевского района, независимо от организационно-правовых форм деятельности и осуществляющих уборку  дорог категории 1-5.

2. Оперативный штаб объединяет органы управления, силы и средства органов исполнительной власти Дивеевского района, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов обеспечения безопасности населения и ликвидации последствий экстремальных погодных условий.

3.	Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется действующим законодательством в указанной области, поручениями Правительства Нижегородской области, решениями КЧС Нижегородской области и Дивеевского района.

4. Основными задачами Оперативного штаба являются:

- проведение единой политики в области предупреждения и ликвидации последствий экстремальных погодных условий в зимний период текущего года;

- обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспорта и пешеходов в зимний период;

- прогнозирование и оценка последствий экстремальных погодных условий;

- непрерывный контроль и учет данных обстановки в районе чрезвычайной или аварийной ситуации с отображением обстановки на средствах коллективного пользования, картах и в справочных материалах;

- планирование мероприятий по ликвидации источников прогнозируемой или последствий возникших чрезвычайных или аварийных ситуаций, доведение решений по их выполнению до непосредственных исполнителей;

- координация действий сил и средств, подразделений и служб, участвующих в ликвидации чрезвычайных или аварийных ситуаций;

- организация взаимодействия с органами управления учреждений, организаций и служб района, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных или аварийных ситуаций;

- организация проведения работ по ликвидации последствий экстремальных погодных условий;

- мобилизация технических средств и спецтехники для предотвращения стихийных ситуаций, вызванных экстремальными погодными условиями;

- обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти Дивеевского  района, дорожных служб в рамках предупреждения и ликвидации последствий экстремальных погодных условий;

- использование финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий экстремальных погодных условий;

- осуществление контроля по выполнению поручений Главы администрации Дивеевского района, его заместителей по вопросам бесперебойного и безопасного движения любых видов транспорта;

- проведение мероприятий по обеспечению нормальных условий жизнеобеспечения населения в создавшихся чрезвычайных обстоятельствах;

- осуществление контроля работы ДДС района по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности населения.

5. Оперативному штабу предоставляется право:

- получать от организаций, независимо от форм собственности, необходимые сведения по вопросам, относящихся к его компетенции;

- направлять в органы исполнительной власти Дивеевского района, отделу внутренних дел по Дивеевскому району предложения и поручения по вопросам обеспечения бесперебойного, безопасного движения транспорта и пешеходов в зимний период;

- заслушивать должностных лиц соответствующих органов управления, непосредственно отвечающих за безопасную эксплуатацию систем ЖКХ и систем жизнеобеспечения населения в зимних условиях;

- при необходимости, на заседания Оперативного штаба могут приглашаться представители заинтересованных отраслевых и территориальных органов исполнительной власти Нижегородской области, территориальных органов управления федеральных органов исполнительной власти РФ для решения вопросов координации действий служб по обеспечению бесперебойного и безопасного движения всех видов транспорта в зимний период на территории Нижегородской области.

6. Информационное обеспечение Оперативного штаба осуществляется:

- единой дежурной диспетчерской службой Дивеевского района;

- другими дежурными диспетчерскими службами учреждений, организаций и служб, расположенных на территории Дивеевского района.

| Первый заместитель главы администрации | О.Е.Кочетков |
| --- | --- |

Приложение № 11

к постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия объектовых звеньев и районного звена РС ЧС Дивеевского  района при ликвидации пожаров

1. Непосредственное руководство боевыми действиями при тушении пожара осуществляется руководителем тушения пожара (далее - РТП) - старшим должностным лицом ГПС ПЧ-136,ОГПС МЧС России по Нижегородской области либо другим должностным лицом пожарной охраны.

Указания РТП обязательны для исполнения должностными лицами и гражданами на территории, где осуществляются действия по тушению пожара.

2. РТП в зависимости от обстановки на пожаре создает оперативный штаб.

2.1. В состав штаба могут входить: представители ПЧ-136-ОГПС, Администрации района, РОВД по Дивеевскому району, администраций предприятий и служб, а также другие лица по усмотрению РТП.

2.2. Работой оперативного штаба руководит его начальник, который одновременно является заместителем РТП.

2.3. Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его распоряжения при тушении пожара.

3. При объявлении ранга пожара № 2 диспетчер Службы ЕСС ПЧ-136,ОГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области проводит оповещение необходимых дежурно-диспетчерских служб жизнеобеспечения района.

3.1. В случае получения информации о пожаре дежурно-диспетчерскими службами района подразделений: РОВД по Дивеевскому району, МП «Дивеевское ЖКХ», «Нижновэнерго» филиала «Дивеевский РЭС, (предприятий электроснабжения), Дивеевский РЭГС филиал ОАО «Нижегородоблгаз», а также диспетчерскими службами предприятий они сообщают по линии прямой связи в ЕСС ПЧ-136-ОГПС о принятой информации и согласно утвержденных инструкций по организации взаимодействия направляют к месту пожара необходимые аварийные бригады (наряды).

3.2. При получении информации о ранге пожара № 3 руководители указанных служб лично прибывают к месту пожара.

3.3. Вызов аварийных и специальных бригад районных служб жизнеобеспечения по рангу пожара № 1 и № 1 БИС производится через диспетчеров (радиотелефонистов) ЕСС, объектовых подразделений ГПС Главного управления МЧС России по Нижегородской области в соответствии с утвержденными инструкциями по организации взаимодействий между службами.

4. О своем прибытии к месту пожара руководители (старшие аварийных бригад и нарядов) указанных выше служб докладывают начальнику штаба пожаротушения и выполняют его распоряжения.

4.1. РОВД по Дивеевскому району обеспечивает оцепление места пожара, охрану имущества и общественного порядка. Совместно с представителями государственного пожарного надзора Главного управления принимает меры по расследованию причин пожара и проведению следственных действий по установлению причины происшествия и виновных лиц по "горячим следам".

Отдел ГИБДД РОВД по Дивеевскому району принимает меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных подразделений и других служб к месту пожара, при необходимости для беспрепятственной работы в районе пожара организует движение автомобильного транспорта и пешеходов по другим маршрутам.

4.2. МП «Дивеевское ЖКХ» обеспечивает максимальную водоотдачу водопроводной сети в районе тушения пожара. По окончании тушения пожара восстанавливает схему водоснабжения, проверяет техническое состояние пожарных гидрантов и обеспечивает их готовность к применению.

4.3. Филиал «Нижновэнерго» филиала «Дивеевский РЭС» производит отключение электроэнергии на необходимых участках сети или питательных шкафах уличного освещения и выдают РТП (начальнику штаба пожаротушения) письменное разрешение на проведение работ по тушению пожара установленного образца. После ликвидации пожара проверяют состояние электросетей.

4.4. Филиал «Нижновэнерго» филиала «Дивеевский РЭС» производит отключение необходимых участков сети и трансформаторных пунктов, создающих опасность для работающих на пожаре, со снятием с контактной сети остаточного напряжения и ее заземлением на: промышленных объектах (после согласования с администрацией объекта или предприятия о возможности такого отключения), складах, административных, культурно-бытовых и жилых зданиях, электростанциях, электроустановках и различном электрооборудовании с выдачей начальнику штаба пожаротушения (РТП) письменного допуска установленного образца на проведение работ по тушению пожара.

После ликвидации пожара проверяет состояние электросетей.

4.5. Дивеевский РЭГС филиал № 2 ОАО "Нижегородоблгаз" устанавливает наличие и степень загазованности здания (помещений), характер повреждений газовых коммуникаций и степень опасности для работающего личного состава, в случае необходимости производит отключение газовых коммуникаций и приборов в горящих и смежных помещениях (строениях). После ликвидации пожара проверяет состояние газовых коммуникаций.

4.6. МЛПУ  «Дивеевская ЦРБ »  (Скорая медицинская помощь) оказывает медицинскую помощь пострадавшим на пожаре, определяет количество бригад ССМП, необходимых для оказания помощи пострадавшим и доставки их в лечебные учреждения.

4.7. МЛПУ  «Дивеевская ЦРБ »  по распоряжению РТП занимается решением лечебно-эвакуационных вопросов. Информирует РТП (начальника штаба) о месте доставки пострадавших, госпитализации в лечебные учреждения, их количестве и состоянии.

5. Привлечение подразделений, учреждений и других служб района для оказания помощи в тушении пожара осуществляется на основании трехсторонних инструкций о взаимодействии.

6. Убытие с места пожара руководителей служб (и т.д.) и аварийных бригад (нарядов) согласовывается с руководителем тушения пожара (РТП).

Первый заместитель

главы администрации							О.Е.Кочетков

Приложение № 12

к постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

зимнего содержания магистралей, улиц, проездов и площадей

(объектов дорожного хозяйства) Дивеевского района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент является обязательным документом для районных дорожно-эксплуатационных хозяйств, осуществляющих уборку улиц и проездов на территории района.

1.2. В своей практической работе дорожно-эксплуатационные хозяйства, имеющие соответствующие лицензии и получившие подряд на уборочные работы на территории района, должны руководствоваться настоящим регламентом и рекомендациями оперативного штаба по координации действий служб по обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспорта и пешеходов районе в зимний период.

2. Нормативы качества зимней уборки

улиц и проездов по отдельным элементам

2.1. Проезжая часть.

2.1.1. В периоды снегопадов и гололедицы.

Для внекатегорийных объектов дорожного хозяйства и объектов 4 категорий проезжая часть должна быть обработана противогололедными реагентами и обеспечивать беспрепятственное движение всех видов транспортных средств.

Коэффициент сцепления покрытия должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93 и обеспечивать безопасные условия движения со скоростью разрешенной Правилами дорожного движения.

Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными реагентами всей территории, закрепленной за дорожно-эксплуатационным участком (ДЭУ), не должно превышать 3-х часов с начала снегопада; для основных магистралей, включая развязки,  согласно перечню (приложение) при условии обеспечения прохода колонны уборочной техники - не более 1 часа.

Механизированное подметание проезжей части должно начинаться сразу после окончания очередного снегопада. Время, необходимое на подметание всей территории ДЭУ не должно превышать 5-ти часов; для основных магистралей, включая развязки, согласно перечню (приложение). При длительных интенсивных снегопадах (свыше 5-15 см и более) очередное подметание проезжей части должно производиться после выпадения каждых 5 см снега с последующей обработкой дорожного полотна противогололедными реагентами.

2.1.2. После окончания снегопада.

Для внекатегорийных объектов дорожного хозяйства и объектов 4 категорий после завершения механизированного подметания, проезжая часть должна быть полностью очищена от снежных накатов и наледей.

Нормативный срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки не более 6 часов. Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки - с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

2.1.3. Проверку состояния проезжей части в местах повышенной опасности (спуски, подъемы, мостовые сооружения и т.п.) следует проводить с интервалом не более одного часа.

2.2. Тротуары, пешеходные дорожки и посадочные площадки на остановках пассажирского наземного транспорта.

2.2.1. В периоды снегопадов и гололедицы.

Для внекатегорийных объектов дорожного хозяйства и объектов 4 категорий тротуары, посадочные площадки остановок пассажирского наземного транспорта (далее - «остановки») и прочие пешеходные зоны должны быть обработаны противогололедными материалами,  исключающим скольжение во время движения пешеходов.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) и противогололедная обработка на тротуарах, пешеходных дорожках и остановках должны начинаться сразу по окончании снегопада.

При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега. Противогололедная обработка в данных случаях производится по окончании снегопада.

2.2.2. После окончания снегопада

Время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ и противогололедной обработки всей площади тротуаров, пешеходных дорожек и остановок, закрепленной за ДЭУ, не должно превышать 2-х часов после окончания снегопада; тротуарное покрытие в местах, где производится механизированная уборка, на отдельных участках может иметь снежный накат. Общая площадь таких участков не должна превышать 20 % от площади тротуара. Время, установленное на ликвидацию снежных накатов – 12 часов после окончания снегопада.

Для объектов дорожного хозяйства 4 категорий время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ и противогололедной обработки, не должно превышать 4-х часов после окончания снегопада. Тротуарное покрытие в местах, где производится механизированная уборка, на отдельных участках может иметь снежный накат, обработанный противогололедными материалами. Общая площадь таких участков не должна превышать 30% от площади тротуара. Время, установленное на ликвидацию снежных накатов, - 24 часа после окончания снегопада.

2.3. Лотковая часть  объектов дорожного хозяйства.

Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

В ходе механизированного подметания проезжей части валы снега должны быть максимально сдвинуты в лотковую часть и, при необходимости, дополнительно обработаны для обеспечения беспрепятственного движения автотранспорта. Ширина валов снега в лотковой части улиц не должна превышать 1,5 метра.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

После формирования снежных валов должна быть произведена расчистка водосточных решеток от снега для обеспечения пропуска талых вод.

Формирование снежных валов не допускается:

-	на пересечениях улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

-	ближе 5 м от пешеходного перехода;

-	ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

-	на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

-	на тротуарах.

Установленное время на устройство разрывов в валах снега и расчистку водосточных решеток - 16 часов после окончания очередного снегопада.

Перед погрузкой в самосвалы, либо перекидкой на свободные территории снежные валы должны быть обработаны автогрейдером.

Вслед за проходом снегопогрузчиков или роторной техники, лотки должны быть зачищены от остатков снега с помощью автогрейдера или плужно-щеточного снегоочистителя.

На улицах и проездах с односторонним движением транспорта, в том числе на магистралях с разделительной полосой в виде скверов и газонов, двухметровые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части (левые лотки), должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.

3. Вывоз снега

3.1. Процесс вывоза снега с ОДХ должен осуществляться в два этапа:

3.1.1. Первоочередной (выборочный) вывоз" снега от остановок пассажирского транспорта, пешеходных переходов, мест концентрации пешеходов (крупные универмаги, рынки, театры, школы, поликлиники и т.д.), въездов в приемные покои больниц, станции скорой помощи и других объектов, определяемых индивидуально на каждом ОДХ. Перед началом зимнего периода все ДЭУ должны иметь список мест первоочередного вывоза снега, утвержденный «Заказчиком» и согласованный с соответствующими подразделениями  административно-технических инспекций и отделом ГИБДД РОВД Дивеевского района.

3.1.2. Первоочередной вывоз снега от остановок пассажирского транспорта производится в обе стороны от остановки до ближайшей водоприемной решетки.

3.1.3. Время необходимое для первоочередного вывоза снега не должно превышать 24 часов с момента окончания снегопада.

3.2. После окончания первоочередного вывоза снега производится окончательный (сплошной) вывоз в соответствии с очередностью, определяемой «Заказчиком».

3.2.1. После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим вывозом собранных куч.

4. Обочины и обстановка пути

4.1. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части на обочины, должен быть перемещен с обочин на откосы насыпи либо перекинут ротором в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций, погружен в самосвалы и вывезен на снегосплавные пункты (снегосвалки).

Время, необходимое для очистки обочин от снега – не более 24 часов после  окончания снегопада.

4.2. Разделительная стенка, металлические барьерные ограждения и указатели на Г-образных опорах должны очищаться не менее 6 раз в месяц, два цикла очистки в декаду. Указатели на П-образных опорах должны очищаться не менее 3-х раз в месяц, один цикл очистки в декаду.

| Первый заместитель главы администрации | О.Е.Кочетков |
| --- | --- |

Приложение № 13

к постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

оперативного устранения повреждений на подземных инженерных коммуникациях Дивеевского  района

В целях оперативного устранения технологических отказов, аварий и повреждений на подземных инженерных коммуникациях Дивеевского района, связанных с раскопкой грунта, а также максимального сокращения времени на согласования производства земляных работ с владельцами подземных коммуникаций, особенно в ночное время, в выходные и праздничные дни:

1. Владельцам подземных инженерных коммуникаций: МП «Дивеевское ЖКХ»,  МП «ДивеевоРайгаз», ОАО «Нижновэнерго» филиал «Дивеевский РЭС», ООО «Теплоэнерго», ООО «Коммунальные Системы», ООО «Сатисское ЖКХ», МП «Сатисское ЖКХ», Филиал «Волга Телеком», ОАО «Нижегородоблгаз» филиал № 2 «Дивеевский РЭГС», обеспечивать явку ответственных представителей на место производства работ в дневное и ночное время, в выходные и праздничные дни в течение двух часов, а в зимний период при температуре наружного воздуха ниже -20 градусов в течение одного часа после  получения телефонограммы от организации (предприятия), осуществляющей производство земляных работ, с планами (схемами) скрытых инженерных коммуникаций.

2. Руководителю штаба по чрезвычайным ситуациям поручить ответственным дежурным администрации оказывать содействие коммунальным службам в вызове представителей на место проведения работ на территории Дивеевского района.

3. Контроль за исполнением Регламента возложить на первого заместителя главы администрации О.Е.Кочеткова.

| Первый заместитель главы администрации | О.Е.Кочетков |
| --- | --- |

Приложение № 14

к постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 7 декабря 2010 г. N 949

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

для ответственных лиц администрации

Дивеевского района

в выходные и праздничные дни

1. Общие положения

1.1. В администрации Дивеевского района в выходные и праздничные дни организуется дежурство ответственных должностных лиц в соответствии с графиком, утвержденным Главой администрации на очередной месяц с целью:

-	оперативного реагирования на не получившие положительного разрешения обращения граждан в аварийные диспетчерские службы района (жилищно-коммунальные, транспортные, энерго - водо- и газоснабжения),

-	доведения до Главы администрации района (или лица его замещающего) сигналов оповещения или других сообщений, поступивших из органов государственной власти Нижегородской области в выходные и праздничные дни.

1.2. Задачей настоящего Регламента является упорядочение действий ответственных лиц по Администрации района, установление единого порядка дежурства.

1.3. К дежурству привлекаются заместители главы администрации района, начальники (заместители) управлений и отделов, руководители (заместители) других служб района.

1.4. Ответственные должностные лица назначаются на сутки. Дежурство осуществляется с 08:00 до 17:00 на рабочем месте, с 17:00 до 08:00 на дому (если в графике не предусмотрен другой режим дежурства) без выезда за пределы района с сообщением об этом в ЕДДС района по тел. 4-24-37. В это же время, на дому может дежурить и закреплённый водитель.

2. Порядок проведения дежурства

2.1. Дежурство по Администрации района в выходные и праздничные дни ведется круглосуточно с 08:00 до 08:00 следующего дня.

2.2. При заступлении на дежурство (08:00 часов) ответственный дежурный прибывает в диспетчерскую службу ЕДДС Дивеевского района (с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 23а), уточняет обстановку в районе и при наличии в районе аварий или происшествий производит объезды этих мест. Выехав на место аварии или происшествия, руководит их ликвидацией с соответствующими докладами (через дежурных ЕДДС) руководству администрации района и другие вышестоящие службы.

2.3. При осложнении обстановки или её чрезвычайности докладывает об этом Главе администрации района или его первому заместителю.

| Первый заместитель главы администрации | О.Е.Кочетков |
| --- | --- |